Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Новосибирский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения  Российской Федерации

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Практическое занятие № 3

Тема Организация санитарно-гигиенического режима и контроль за перекрестной инфекцией на стоматологическом приеме.

.

Дисциплина:  Клиническое материаловедение

Направление подготовки:  31.02.06  Стоматология профилактическая

Форма обучения:   очная

Курс  1

Регистрационный №______

Экземпляр №_____

Методические указания по освоению дисциплины Клиническое материаловедение являются частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая

Методические указания разработал (и):

| Фамилия И.О. | Должность | Ученая степень, ученое звание | Кафедра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Апраксина Е.Ю. | доцент | К.м.н., доцент | Стоматологии детского возраста |

Рецензент (ы)

| Фамилия И.О. | Должность | Ученая степень, ученое звание | Кафедра/организация |
| --- | --- | --- | --- |
| Чебакова Т.И. | Главный врач | К.м.н | ГБУЗ НСО «ДГКСП» |
| Брега И.Н. | Зав.кафедрой хирургической стоматологии и стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии НГМУ | К.м.н., доцент | Кафедра хирургической стоматологии и стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии НГМУ |

Методические указания рассмотрены и утверждены  на заседании кафедры стоматологии детского возраста
Протокол №_11  от «_30 » мая 2019 г.

Зав. кафедрой, профессор                                                          П.А. Железный

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании цикловой методической комиссии по стоматологии

Протокол № 5 от 06 июня  2019 г

1. Введение

Цели занятия: После изучения темы студент будет

ЗНАТЬ:

- Методы асептики и антисептики

- Дезинфекция

- Методы стерилизации

УМЕТЬ:

- Проводить дезинфекцию инструментов

- Использовать методы физической стерилизации

2. Подготовка к занятию

Для подготовки к занятию студенту необходимо:

| № п/п | Содержание | Форма контроля |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Изучить материалы лекции | Самоконтроль |
| 2.2. | Прочитать учебник: - Абдурахманов А.И., Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный ресурс] : учебник / А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-3863-3 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438633.html | Самоконтроль |
| 2.3 | Изучить дополнительную литературу - Миронова М.Л., Стоматологические заболевания [Электронный ресурс]: учебник / Миронова М.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-4772-7 - Макеева И.М., Болезни зубов и полости рта [Электронный ресурс] : учебник / И. М. Макеева [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-3410-9 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434109.html - Каливраджиян Э.С., Словарь профессиональных стоматологических терминов [Электронный ресурс] / Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, И.П. Рыжова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-4219-7 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442197.html | Самоконтроль |
| 2.4 | Написать конспект по заданной теме | Ведение рабочей тетради, оценка в конце занятия |
| 2.5. | Решить тестовые задания | Входной контроль, тестирование |
| 2.6. | Быть готовым ответить на следующие вопросы: - Методы асептики и антисептики - Дезинфекция - Методы стерилизации - Хранение стоматологического инструментария и расходных материалов. | Самоконтроль |

3. Требования к форме одежды, оснащению

Форма одежды:

Белый халат, сменная обувь, маска, перчатки.

Оснащение:

- Стерильный стол (Ультралайт)

- инструменты для осмотра полости рта,

- прикресельный столик врача,

- раствор перекиси водорода 0,5-3%,

- раствор хлоргексидина 0,06%,

- раствор Шиллера-Писарева,

- предметы и средства гигиены полости рта,

- инструменты и материалы для проведения рем. терапии

- набор тестовых заданий

- медицинская документация

- сухожаровой шкаф

- гласперленовый стерилизатор

- дез.средства

4. Цели и задачи (результат занятия)

После практического занятия по теме студент должен:

| Планируемые результаты освоения ОПОП – компетенции обучающихся |  | Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, практ.опыт), характеризующие этапы формирования компетенции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Знать (Зн.): | Уметь (Ум.) | Иметь практический опыт (По.): |
| Общие компетенции (ОК) |  |  |  |  |
| ОК-1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес | Зн.1 анатомию и физиологию зубочелюстной системы | Ум.1 - применять знания об анатомическом строении органов и систем, физиологических процессах, происходящих в организме человека, при оказании профилактической и первой медицинской помощи |  |
| ОК-2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и эффективность | Зн.2 основные законодательные документы в области здравоохранения |  |  |
| ОК-3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Зн.3 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации |  |  |
| ОК-4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения профессиональных задач | Зн.4 методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации |  |  |
| ОК-5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Зн.5 технологиях обработки информации Зн. 6 основы автоматизации рабочих мест медицинского персонала с использованием компьютеров Зн.7 использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре медицинского назначения | Ум.2 использовать персональный компьютер в профессиональной и повседневной деятельности |  |
| ОК-6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | Зн.8 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности | Ум.3 организовать работу профилактического кабинета в учреждениях здравоохранения и организованных коллективах |  |
| ОК-7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) и результат выполнения заданий | Зн.9 виды правонарушений, юридическую ответственность медицинских работников лечебно-профилактических учреждений |  |  |
| ОК-8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Зн.10 организацию стоматологической помощи населению |  |  |
| ОК-9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | Зн.11 использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре медицинского назначения |  |  |
| ОК-10 | Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия | Зн.12 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций |  |  |
| ОК-11 | Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку | Зн.13 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды |  |  |
| ОК-12 | Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных состояниях |  | Ум.4 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях на профилактическом приеме; |  |
| ОК-13 | Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности | Зн.14 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации | Ум.5 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту Ум.6 применять первичные средства пожаротушения Ум.7 осуществлять основные мероприятия по санитарно-эпидемиологическому и гигиеническому режиму в профилактическом кабинете лечебно-профилактических учреждений |  |
| Профессиональные компетенции (ПК) |  |  |  |  |
| ПК-1.1 | Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического обследования населения | Зн.15- цели и задачи эпидемиологического стоматологического обследования населения | Ум.8- регистрировать данные стоматологического статуса во время проведения эпидемиологического обследования населения; |  |
| ПК-1.2 | Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и проводить осмотр полости рта | Зн. 16 основы эргономики Зн.17 структуру и принципы организации работы терапевтического, хирургического, ортопедического, ортодонтического отделений, кабинетов пародонтологии, профилактики в лечебно-профилактических учреждениях различной формы собственности | Ум.9 организовать работу профилактического кабинета в учреждениях здравоохранения и организованных коллективах Ум. 10 применять стоматологическое оборудование, инструменты и материалы в своей работе в соответствии с правилами их использования |  |
| ПК-1.5 | Вести медицинскую документацию |  |  | По.1 - ведения медицинской документации |
| ПК-1.6 | Соблюдать установленные требования к хранению и использованию средств гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за состоянием медицинского стоматологического оборудования, инструментария. | Зн.18 санитарно-эпидемиологический и гигиенический режим лечебно-профилактических учреждений здравоохранения Зн.19 современные стоматологические материалы, их свойства и способы применения | Ум.11- применять стоматологическое оборудование, инструменты и материалы в своей работе в соответствии с правилами их использования | По.2- получения, использования и хранения средств гигиены и профилактики По.3- использования стоматологического оборудования, инструментария и подготовки рабочего места |
| ПК-1.7 | Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях | Зн.20- виды обезболивания в стоматологии и возможные осложнения при проведении анестезии | Ум.12 проводить сердечно-легочную реанимацию; |  |
| ПК-2.3 | Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в зависимости от возраста и состояния здоровья пациента | Зн.21- средства гигиены полости рта и профилактики стоматологических заболеваний | Ум.13- разрабатывать тактику и схемы проведения гигиенических мероприятий по уходу за полостью рта для пациентов, пользующихся съемными/несъемными ортопедическими/ ортодонтическими конструкциями | По.4- индивидуального подбора средств и предметов гигиены полости рта в зависимости от возраста и состояния полости рта пациента |
| ПК-2.4 | Осуществлять профессиональную гигиену полости рта | Зн.22- цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта Зн.23- средства и предметы индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта | Ум.14- использовать стоматологические приборы и оборудование в соответствии правилами технической эксплуатации | По.5- подбора инструментария, средств и материалов для проведения мероприятий по профессиональной гигиене полости рта По.6- проведения мероприятий по профессиональной гигиене полости рта |

5. Хронокарта занятия и аудиторная деятельность студента

| № п/п | Этап практического занятия | Время |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационная часть. | 5 минут |
| 1.1 | Приветствие. |  |
| 1.2 | Регистрация присутствующих в журнале. |  |
| 2. | Введение. | 10 минут |
| 2.1 | Озвучивание темы и ее актуальность, цели и плана практического занятия. |  |
| 2.2 | Ответы на вопросы студентов, возникшие при подготовке к занятию. |  |
| 2.3 | Выдача методических указаний, инструкций, необходимых для проведения занятия. |  |
| 3. | Разбор теоретического материала | 45 минут |
| 3.1. | Входной контроль (коллективный): письменное тестирование. Выставление оценки за входной контроль в учебный журнал. |  |
| 3.2 | Обсуждение основных положений темы, необходимых для выполнения практической работы |  |
| 4. | Проведение вводного инструктажа по технике безопасности | 10 минут |
| 5. | Практическая часть занятия проводится в стоматологическом кабинете. Демонстрация преподавателем студентам | 40 минут |
| 5.1 | Самостоятельная практическая работа . - Входное тестирование - Работа с нормативными документами - План дезинфекции - Освоение методов физической стерилизации - Знакомство и заполнение журнала стерилизации - Итоговое тестирование | 45 минут |
| 5.2. | Индивидуальное и групповое консультирование при выполнении заданий. |  |
| 5.3. | Контроль успешности выполнения практических заданий с выставлением оценки в журнал. |  |
| 6. | Заключительная часть. | 15 минут |
| 6.1. | Подведение итогов занятия. Анализ результатов. Ответы на вопросы. |  |
| 6.2. | Информация для студентов, получивших неудовлетворительные оценки. |  |
| 6.3 | Сообщение темы следующего занятия, вопросов для самостоятельной подготовки, рекомендуемой литературы. |  |
| 6.4 | Завершение занятия, оформление учебного журнала. | 10 минут |

6. Внеаудиторная самостоятельная работа   по теме «Организация санитарно-гигиенического режима и контроль за перекрестной инфекцией на стоматологическом приеме».

Подготовить реферат и выступление по теме:

1. Методы и режимы дезинфекции

7. Критерии оценок деятельности студента

Критерии оценки СРС.

1. Критерии оценки за тестовый контроль:

от 91 % до 100% правильных ответов – оценка «отлично»                                                                         от 81% до 90 %  правильных ответов – оценка «хорошо»                                                                           от 71% до 80 %  правильных ответов – оценка «удовлетворительно»                                                       70% и менее правильных ответов – оценка «неудовлетворительно»

2. Оценка за реферат:

- оценка «отлично» -  полностью соответствует всем требованиям (актуальность темы, содержательная часть полностью раскрывающая тему занятия,  выводы, список литературы)

-  оценка «хорошо» -  соответствует требованиям на ¾                                                                                                   - оценка «удовлетворительно» – соответствует требованиям на ½                                                                               - оценка «неудовлетворительно» – не соответствует требованиям.

3. Оценка ситуационных задач и практических навыков:                                                                  - оценка «отлично» ставится при:                                                                                                                                                                                                                        выполнении в полном объеме всех требуемых практических навыков, правильном решении ситуационной задачи;  полных ответах на дополнительные вопросы преподавателя;                                                -  оценка «хорошо» ставится при выполнении не менее 2/3 объема требуемых практических навыков, наличии незначительных недочетов при решении ситуационной задачи, полных ответах на дополнительные вопросы преподавателя с незначительными недочетами и ошибками;

- оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении не менее 1/2 объема требуемых практических навыков, наличии  недочетов при решении ситуационной задачи, полных, но недостаточно последовательных ответах на дополнительные вопросы преподавателя  с небольшими недочетами и ошибками;                                                                                                                                                                             -оценка «неудовлетворительно» ставится при невыполнении требуемых практических навыков или выполнение их менее ½ объема от требуемого, неправильном решении или отсутствии решения ситуационной задачи, неправильных ответах на дополнительные вопросы преподавателя.

8. Рекомендации для студентов, пропустивших практическое занятие.

- Для освоения материала пропущенного практического занятия студент самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) выполняет задание в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен быть оформлена ситуационная задача по теме занятия. По теоретической части пропущенного занятия студент должен представить рукописный реферат в объеме 20 страниц.

- В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным заданием приходит к преподавателю.

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при положительном результате тестирования – собеседование по теме.

9. Приложения для самостоятельной работы студентов

9.1.Информационные и справочные материалы.

ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА И КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕКРЕСТНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ.

Словарь терминов по теме:

Антисептика – комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране или в организме в целом.

Асептика – система мероприятий, направленных на предупреждение внедрения возбудителей инфекции в рану, ткани, органы при хирургических операциях, перевязках и других лечебных и диагностических процедурах.

Бактериостатичность – свойства агентов химической, физической и биологической природы препятствовать размножению бактерий и вызывать бактериостаз.

Бактерицидность – свойство агентов химической, физической и биологической природы вызывать гибель бактерий.

Бактерицидное средство – дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее умерщвление бактерий в вегетативной форме.

Величина контаминации – количество микроорганизмов на медицинских изделиях или их частях.

Вирулицидное средство – дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее инактивацию вирусов.

Вторичная контаминация – контаминация объектов после их стерилизации или дезинфекции.

Дезинфекционная деятельность – работы и услуги, включающие разработку, испытания, производство, хранение, транспортировку, реализацию средств дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, дератизации, их применение для уничтожения возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний и их переносчиков, а также контроль за эффективностью и безопасностью проводимых дезинфекционных и стерилизационных мероприятий.

Дезинфекционные мероприятия – работы по профилактической дезинфекции (дезинфекция, деконтаминация, дезинсекция, дератизация), очаговой дезинфекции (текущая и заключительная дезинфекция, дезинсекция, дератизация), а также по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения.

Дезинфекция – умерщвление на объектах или удаление с объектов патогенных микроорганизмов (обеззараживание) и их переносчиков.

Дезинфекция Высокого Уровня (ДВУ) – уничтожение всех вегетативных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов и большинства спор, однако возможно сохранение некоторых спор бактерий.

Дезинфицирующий агент – действующее вещество (ДВ), обеспечивающее умерщвление патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на (в) объектах окружающей среды.

Дезинфицирующее средство – физическое или химическое средство, включающее дезинфицирующий агент – действующее вещество (ДВ).

Деконтаминация – снижение количества микроорганизмов на объектах.

Инициальное заражение – заражение объектов патогенными микроорганизмами до дезинфекции или стерилизации.

Инициальная контаминация – контаминация объектов до стерилизации или дезинфекции.

Контаминанты – микроорганизмы, обсеменяющие объекты.

Контаминация – обсеменение объектов микроорганизмами.

Нейтрализатор стерилизующего (дезинфицирующего) агента – вещество, которое прекращает действие стерилизующего (дезинфицирующего) агента.

Обеззараживание – умерщвление (или удаление) на (в) объектах окружающей среды патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.

Предстерилизационная очистка – удаление загрязнений с изделий медицинского назначения, подлежащих стерилизации.

Противоэпидемические мероприятия –- комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, вакцинологических, дезинфекционных и административных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, локализацию и ликвидацию возникших эпидемических очагов инфекционных и паразитарных болезней.

Профилактическая дезинфекция – мероприятия по дезинфекции (обеззараживание), дезинсекции и дератизации, проводимые при отсутствии выявленного источника возбудителя инфекции с целью снижения уровня микробной контаминации различных объектов (профилактическая деконтаминация), снижения численности членистоногих (профилактическая дезинсекция) и грызунов (профилактическая дератизация) в помещениях, населенных пунктах и природных станциях.

Профилактическая деконтаминация – снижение микробной обсемененности объектов при отсутствии выявленного источника возбудителя инфекции.

Резистентность – устойчивость организма к воздействию различных повреждающих факторов.

Спороцидное средство – дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее умерщвление спор микроорганизмов.

Стерилизация изделий – процесс умерщвления на (в) изделиях микроорганизмов всех видов, находящихся на всех стадиях развития.

Стерилизующий агент – действующее начало, обеспечивающее гибель микроорганизмов всех видов на (в) изделиях медицинского назначения.

Стерилизующее средство – физическое или химическое средство, включающее в себя стерилизующий агент.

Фунгицидное средство – дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее умерщвление грибов.

Цикл дезинфекции (стерилизации) – минимальный интервал времени для загрузки, дезинфекции (стерилизации) и выгрузки при дезинфекции (стерилизации) изделий медицинского назначения в кипятильнике, в паровом, воздушном, газовом стерилизаторе или емкости.

Экспозиционная выдержка – промежуток времени для наступления дезинфекции (стерилизации).

- МЕТОДЫ АСЕПТИКИ И АНТИСЕПТИКИ

Основные принципы асептики в стоматологии

Распространение болезнетворных возбудителей заболеваний среди пациентов и персонала в условиях клиники называют перекрёстным инфицированием.

Пути распространения инфекции

1.аэрозолльный (включая воздушно-капельный)

2. контактный (через оборудование)

3. парентеральный (ранения иглой и др.)

В связи с этим пациентов стоит рассматривать как потенциально инфицированных, а медицинский персонал и инструменты – как основной переносчик инфекции.

Основные меры, ограничивающие распространение инфекции на стоматологическом приеме – асептика, антисептика, дезинфекция и стерилизация.

АСЕПТИКА - система профилактических мероприятий, направленных на предупреждение внедрения возбудителей инфекции в рану, ткани, органы при хирургических операциях (любых врачебных манипуляциях), перевязках и других лечебных и диагностических процедурах. Профилактика инфицирования заключается в стерилизации всех приборов и инструментов, с которыми соприкасается пациент.

АНТИСЕПТИКА - комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране или в организме в целом.

Виды антисептики:

- механическая – хирургическая обработка ран, удаление из раны инфицированных и нежизнеспособных тканей;

- физическая – использование гигроскопического перевязочного материала, применение гипертонических растворов, способствующих оттоку раневого отделяемого в повязку, ультрафиолетового облучения;

- химическая – применение антисептических и химиотерапевтических препаратов, обладающих бактерицидным или бактериостатическим действием.

Защита больного от экзогенного инфицирования

Достигается проведением мероприятий:

1. Периодический медицинский осмотр по допуску к профессиональной деятельности (периодичность не менее 1 раза в год).

2. Недопустимость работы медицинского персонала, болеющего вирусной инфекцией и другими заразными заболеваниями

3. Соблюдение врачом-хирургом правил гигиенического ухода за руками.

4. Соблюдение режимов уборки кабинета, операционной в течение дня.

5. Строгое соблюдение медицинским персоналом противоэпидемического режима, установленного в медицинской организации: смена одежды, обработка рук, периодический забор мазков с рук, из носа, оборудования, инструментов для микробиологического исследования.

6. Соблюдение режима предварительной обработки инструмента и стерилизации.

7. Своевременная смена одежды, на которую попали кровь, гной больного. Средства индивидуальной защиты (очки, экраны) обрабатывать дезинфицирующим раствором.

8.  Строгое соблюдение медперсоналом правил асептики в ходе подготовки к операции и во время проведения её.

- ДЕЗИНФЕКЦИЯ.

Дезинфекцию изделий медицинского назначения и поверхностей помещений и оборудования проводят с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в том числе возбудителей парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции), бактерий (включая бактерии туберкулеза), грибов (включая грибы рода Кандида). Однако дезинфекция не всегда эффективна в отношении споровых форм микроорганизмов. Дезинфекции подлежат все медицинские изделия, которые используются в процессе лечения и контактируют с пациентом.

После проведения дезинфекции медицинские изделия могут использоваться по назначению или при наличии показаний подвергаются в дальнейшем предстерилизационной очистке и стерилизации.

Дезинфекцию осуществляют

- механическим методом

- физическим методом

- химическим методом.

Выбор метода обусловлен функциональным предназначением помещения, свойствами материала рабочих поверхностей стоматологического кабинета и оборудования (медицинский стол, поверхность стоматологического кресла и пр.), конструктивными особенностями и свойствами материала, из которого изготовлено медицинское изделие.

1 этап - Механический метод дезинфекции.

| Метод | Цель | Пути достижения |
| --- | --- | --- |
| Механический (не убивает микроорганизмы) | удаление с наружной и внутренней поверхности загрязнений медицинских изделий и объектов микрофлоры, включая патогенные и условно-патогенные формы | фильтрация воздуха, воды через разнообразные конструкции фильтров, обработка твердых и мягких поверхностей пылесосом, механическая очистка объектов. |
| Результат: снижается обсемененность микроорганизмами. |  |  |

Физические методы дезинфекции.

| Метод | Цель | Пути достижения |
| --- | --- | --- |
| Физический | обеспечивает гибель микроорганизмов за счет антимикробного действия физических дезинфицирующих агентов | Перед дезинфекцией с применением одного из физических методов производят очистку изделий или инструмента от органических загрязнений в емкостях с проточной водой. |
| 1. Воздействие высокой температурой | Все патогенные и условно-патогенные микроорганизмы хорошо переносят низкие температуры, но относительно быстро погибают при температуре выше 100°С. Для дезинфекции медицинских изделий | применяют разогретые до высокой температуры воду и/или воздух - кипячение, обработка сухим горячим воздухом, водяным насыщенным паром или паро-воздушной смесью. |
| 2. Способ кипячения в дистиллированной воде с добавлением 2% натрия двууглекислого (сода пищевая) | применяется при дезинфекции изделий из стекла, резины, термостойких полимерных материалов и металлов | Вода при температуре 100°С оказывает губительное действие на многие микроорганизмы. Добавление в воду 2% натрия гидрокарбоната усиливает антимикробное действие кипячения |
| Результат: В течение 15 минут кипячения обеспечивается гибель на обрабатываемых изделиях (бельё, посуда, игрушки, изделия медицинского назначения, предметов ухода за больными, которые не изменяют своих свойств при воздействии указанных выше режимов) патогенных и условно-патогенных бактерий в вегетативной форме, микобактерий, вирусов и грибов. Для обеззараживания от спор сибирской язвы необходимо кипячение не менее 45 минут. |  |  |
| 3. Воздушный метод | При температуре сухого горячего воздуха 160-180°С происходит гибель всех видов и форм микроорганизмов | можно использовать только для незагрязненных органическими веществами изделий.. Поэтому в воздушных стерилизаторах данный метод применяется в качестве дезинфицирующего и стерилизующего средства медицинских изделий |
| Результат: При температуре 120°С и экспозиции 45 минут сухой горячий воздух в воздушных стерилизаторах может быть использован для дезинфекции чистых изделий медицинского назначения из стекла, металла, силиконовой резины, а также чистой столовой и чайной посуды |  |  |
| 4. Паровой метод (автоклавирование) | способен глубоко проникать в обрабатываемые объекты и обеспечивать гибель всех видов микроорганизмов, включая споровые формы. Данный метод реализуется в паровых стерилизаторах для дезинфекции при температуре 110°С при избыточном давлении 0,02-0,05 МПа (0,2-0,5 кгс/см2) и при экспозиции 20 минут | в паро-воздушно-формалино-вых камерах в виде паровоздушной смеси при температуре 97-98°С. В паровых стерилизаторах проводится обеззараживание изделий медицинского назначения, спецодежды, книг, постельных принадлежностей предметов ухода за больными и др. |
| Результат: является наиболее активным методом дезинфекции |  |  |
| 5. Ультрафиолетовый метод | Ультрафиолетовое бактерицидное излучение является действенным профилактическим санитарно-противоэпидемическим средством, направленным на подавление жизнедеятельности микроорганизмов в воздушной среде и на поверхностях помещений | источники ультрафиолетового бактерицидного излучения (бактерицидные лампы), в излучении которых имеется спектральный диапазон с длинами волн 205-315 нм; облучатели, перераспределяющие поток излучения в окружающее пространство в заданном направлении; бактерицидные установки, представляющие собой группу облучателей, установленных в помещении, должны использоваться в помещениях с повышенным риском распространения возбудителей инфекций, вследствие возможного микробного загрязнения воздушной среды и поверхностей в лечебно-профилактических, производственных и общественных учреждениях |
| Результат: снижение уровня распространения инфекционных заболеваний. Обеззараживание ультрафиолетовым излучением проводится путем использования бактерицидных облучателей. Бактерицидные облучатели по конструкции бывают настенные, потолочные, передвижные, экранированные и рециркуляционные. Неэкранированные разрешается применять только в отсутствие людей, экранированные - кратковременно (не более 15 мин) в присутствии людей, а рециркуляционные - неограниченное время в присутствии людей. Оптимальными в настоящее время следует признать рециркуляционные облучатели типа «Дезар», использующие безртутные и безозоновые лампы «Phillips». Возможность рециркуляции воздуха ведет к качественному улучшению внутренней среды помещений, хотя санации воздуха достичь не удается. Более чувствительны к воздействию ультрафиолетового излучения вирусы и бактерии в вегетативной форме (палочки, кокки). Практически нечувствительны грибы, микобактерии туберкулеза и простейшие микроорганизмы. Наибольшей устойчивостью обладают споровые формы бактерий. |  |  |

# Химические методы дезинфекции.

| Метод | Цель | Пути достижения |
| --- | --- | --- |
| химические препараты - дезинфектанты |  |  |
| 1. Галоидсодержащие(хлорсодержащие, йодсодержащие, бромсодержащие и др.) | Хлорсодержащие средства применяют в основном для дезинфекции изделий медицинского назначения из стекла, пластмассы, резины и других коррозионностойких материалов В качестве действующего вещества йод входит в ряд кожных антисептиков, разрешенных для обработки инъекционного и операционного полей. В качестве примера препарата на основе соединения брома можно привести - «Аквабор» (Россия) - эффективное соединение, направленное на борьбу с плесенью. | обладают широким спектром антимикробного действия, но раздражают верхние дыхательные пути и слизистые глаз, имеют стойкий запах и корродируют металлы. В качестве примеров препаратов группы галоидсодержащие следует отметить препарат «Клорилли» (фирма «Эрисан»), достоинствами которого является возможность его использования для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментария, такие таблетированные препараты, как «Жавель солид» (фирма «Jasol»), «Пресепт» (фирма «Джонсон и Джонсон; предпочтительно их применение для дезинфекции отходов, поверхностей, мойки и уборки помещений. Растворы, полученные на установках группы «СТЭЛ» используют не только для дезинфекции, но и на двух последующих этапах обработки изделий из пластмассы, стекла, резины на основе натурального каучука, коррозионностойких материалов. Использование компонентов, получаемых на установках «СТЭЛ» (католит, нейтральный анолит, анолит АНК), позволяет совмещать дезинфекцию и предстерилизационную очистку в один этап. |
| 2. Кислородсодержащие (активно действующими веществами являются активный кислород в составе перекиси водорода, перекисных соединений, надкислот, пербораты, озон и композиционные средства на их основе) | Большинство средств обладает широким спектром антимикробного действия, не имеет запаха, но коррозируют металлы | Механизм действия кислородосодержащих соединений основан на выделении гидроксильных свободных радикалов, обладающих бактерицидными, противовирусными, спороцидными, фунгицидными свойствами и активностью против микобактерий туберкулеза |
| В медицинской практике применяются не только собственно перекись водорода (для дезинфекции и стерилизации), но и средства на ее основе - ПВК, «Пероксимед», «Перамин», «Виркон», «БэбиДез Ультра», «Секусептпульвер», «Секусепт актив», «Абсолюцид», «Аниоксид 1000» и другие. |  |  |
| 3. Альдегидсодержащие (активно действующими веществами являются формальдегид, глутаровый альдегид, ортофталевый альдегид, альдегид янтарной кислоты, глиоксаль и композиционные средства на их основе) | обладают широким спектром антимикробного действия. Активность в присутствии органических веществ, отсутствие коррозии медицинского инструментария и оборудования, возможность использования для обработки линз, пластиковых и резиновых деталей. Поэтому эти соединения показаны для обработки изделий из термолабильных материалов, особенно приборов с волоконной оптикой в интересах обеспечения сохранности этого сложного оборудования не только с экономической, но и с гигиенической точки зрения: в микротрещинах могут задерживаться труднодостижимые для обработки микроорганизмы. Однако эти препараты фиксируют белковые загрязнения на объектах, раздражают верхние дыхательные пути. | Одним из условий применения многих альдегидсодержащихдезинфектантов является предварительная очистка медицинских изделий от загрязнения, так как эти средства фиксируют белковые загрязнения, что затрудняет процесс последующей обработки. Такая очистка должна проводиться с соблюдением гигиенических мер, в специальной емкости; промывные воды, салфетки, использованные для очистки, обеззараживаются одним из разрешенных способов дезинфекции. |
| На основе янтарного альдегида и ЧАС создан препарат «Гигасепт ФФ», и на основе ортофталевых альдегидов также препаратов пока немного - это «Сайдекс ОПА», «Офаль» и «Вертапьорто», применяемые для дезинфекции, дезинфекции высокого уровня и стерилизации. Группа глютаровых альдегидов относится к достаточно токсичным веществам и требует при работе с ними неукоснительного соблюдения всех норм безопасности. В частности, для дезинфекции изделий медицинского назначения из термолабильных материалов, эндоскопов могут использоваться «Глутарал», «Бианол», «Эригид форте», «Сайдекс», «Колдспор», «Лизоформин-3000», «Септодор-Форте», «Секусепт-Форте», «Деконес 50ФФ», «Клиндезин-форте», «Клиндезин 3000» и другие |  |  |
| 4. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) К этой группе относятся обладающие антимикробным действием четвертично-аммониевые соединения (ЧАС), амины и амфолитные поверхностные вещества | Отличительными особенностями поверхностно-активных веществ являются: узкий спектр антимикробного действия, моющее действие, отсутствие запаха и коррозионного эффекта. ПАВ изменяют проницаемость оболочки микробной клетки, поэтому широко используются в композиционных средствах в сочетании с другими дезинфицирующими веществами. | Четвертичные аммониевые соединения обладают бактерицидной, фунгицидной и вирулицидной активностью в отношении липофильных вирусов, но не обладают спороцидной активностью и часто неэффективны в отношении микобактерий туберкулеза и не действуют на гидрофильные вирусы. |
| Соединения ЧАС наиболее рационально применять для санитарной обработки некритических поверхностей, например, пола, мебели, стен, больничных отходов |  |  |
| - Гуанидинсодержащие активно действующими веществами являются: полигексаметиленгуанидин фосфат, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, хлоргексидинбиглюконат, ацетат кокоспропилендиамингуанидин и композиционные средства на их основе | Особенностью этой группы средств является образование на обработанных поверхностях пленки, обеспечивающей длительное остаточное бактерицидное действие. Однако спектр антимикробной активности этой группы препаратов узок - эти соединения активны в отношении бактерий, заисключением микобактерий туберкулеза, но не проявляют активности к вирусам, грибам, спорам. | Спектр антимикробной активности можно расширить при сочетании с поверхностноактивными веществами |
| На этой основе созданы такие препараты, как «Лизоформин-специаль», «Лизетол АФ», «Фиам-супер», «Пливасепт» (различные модификации), «Дезин», «Авансепт», «Трилокс», спиртовые растворы хлоргексидинабиглюконата. На основе гуанидинов создан ряд кожных антисептиков - различные модификации препарата «Пливасепт», «АХД-2000-специаль», «Спитадерм». |  |  |
| - Спиртсодержащие | действующим веществом являются спирты: этанол, пропанол-1, пропанол-2,2-этиленгексанол, н-пропанол, а также композиционные средства на их основе в сочетании с другими действующий веществами. Дезинфицирующие средства этой группы обладают бактериостатическими, туберкулоцидными, фунгицидными свойствами, однако, не уничтожают споры бактерий. | Для дезинфекции медицинских инструментов используют этиловый спирт в 70% концентрации (время обеззараживания не менее 30 мин) и ряд дезинфицирующих средств, содержащих пропанолы, изопропанол. |
| В эту группу входят дезинфицирующие средства, Наиболее широкое применение производные спиртов находят как кожные антисептики для обработки рук, инъекционного и операционного поля, в частности, препараты «АХД 2000-специаль», «Клиндезин-элит», «Лизании», «Лизанин-ОП», «Лизанин-ОП РЕД» (ЗАО «Петроспирт»), «Стериллиум» (фирма «BodeChemie»), «Изосепт», «Оллсепт Про» (фирма «Эрисан»), «Окте-ниман», «Октенидерм», «Октенисепт», «Изисепт», «Предез». Спиртсодержащие препараты также используются в виде аэрозольных форм для обеззараживания поверхностей и труднодостижимых мест - «Аэродезин-2000», «ИнцидинЛиквид», «Микроцид». |  |  |
| 7. Фенолсодержащие | К этой группе дезинфицирующих средств, разрешенных для применения в ЛПУ, относятся средства на основе 2-бифенола. Они не активны в отношении вирусов и споровых форм бактерий | Наиболее популярный препарат - «Амоцид», разработанный для противотуберкулезных учреждений. |
| 8. На основе кислот | Для дезинфекции используются неорганические и органические кислоты. Неорганические кислоты обладают более сильным и более широким спектром антимикробного действия, чем органические кислоты. В настоящее время неорганические кислоты не применяются для дезинфекции в ЛПУ, а на основе органических кислот зарегистрировано только два дезинфицирующих средства, которые широко не применяются. |  |

Недостатком многих средств является их способность фиксировать органические загрязнения на поверхности и в полостях изделий. Во избежание этого изделия необходимо отмыть от загрязнений, а затем дезинфицировать

Требования предъявляющиеся к дезсредствам следующие:

1.	Антимикробная активность: должны обладать микробоцидным действием (бактерицидным, туберкулоцидным, вирулицидным, фунгицидным, спороцидным), т.е. «убивать» микроорганизмы. Не пригодны средства только задерживающие рост микроорганизмов, т.е. обладающие микробостатическим действием; иметь широкий спектр антимикробного действия, т.е. уничтожать патогенные и условно-патогенные бактерии, вирусы, грибы,споровые формы бацилл; обладать высокой эффективностью, т.е. обеспечивать обеззараживание объекта при использовании в небольших концентрациях в короткие сроки; обладать остаточным антимикробным действием, иметь незначительную зависимость активности от наличия загрязнений, изменения рН и понижения температуры.

2.	По токсичности все дезинфицирующие средства подразделяют на 4 класса. В ЛПУ разрешается использовать:

средства 2 класса опасности – со средствами защиты органов дыхания, глаз, кожи, в отсутствие больных и пациентов;

средства 3 класса опасности – без средств защиты, в отсутствие больных и пациентов;

средства 4 класса опасности – без средств защиты, в присутствии больных и пациентов.

3.  По физико-химическим свойствам: иметь большое количество действующего вещества; быстро растворяться в воде; иметь стабильность дезинфицирующего средства несколько лет (3-5), рабочих растворов - несколько часов; содержание действующих веществ, физико-химические показатели должны соответствовать требованиям нормативно-методических документов.

Дезинфицирующие средства не должны обладать коррозионной активностью, разрушать и обесцвечивать ткани, обои, повреждать лакированные, полированные, синтетические поверхности и т.п., а также загрязнять окружающую среду, т.е. быть биоразлагаемыми. Желательно, чтобы, кроме основного антимикробного действия, средства обладали положительными побочными свойствами: моющим, дезодорирующим, отбеливающим, чистящим, а также имели гомогенизирующую способность при обеззараживании биологических выделений (моча, гной и др.) и остатков пищи.

Процесс обеззараживания изделий и объектов сложен, его эффективность зависит от следующих факторов:

- от химической природы действующего вещества и механизма его действия;

- от концентрации действующего вещества в препарате и его концентрация в рабочем растворе;

- от вида микроорганизмов, являющихся возбудителями инфекции, их устойчивости к применяемому дезинфицирующему средству;

- от физико-химических свойств обрабатываемого объекта, его формы, величины, наличия на нем загрязнений органической и неорганической природы;

- от способа обработки объекта дезинфицирующим средством (орошение, мытье, погружение в растворы, протирание и др.);

- от времени воздействия дезинфицирующего раствора на микроорганизмы.

Специалисты отмечают, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) в сравнении с другими вирусами (гепатиты В, С, энтеровирусы) менее устойчив к химическим дезинфектантам, поэтому средства, предназначенные для инактивации вирусов парентеральных гепатитов, оказывают вирулицидное действие и на ВИЧ.

Непосредственно после применения инструментарий погружают в емкость с дезинфицирующим средством таким образом, чтобы раствор покрывал изделия не менее чем на 1 см. Каналы и полости изделий заполняют дезраствором так, чтобы в них не содержалось пузырьков воздуха. Таким образом, целью дезинфекции является уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которое достигается сочетанным использованием как механических, химических, так и физических методов воздействия на микрофлору.

В качестве средств химической дезинфекции (а также стерилизации) могут быть использованы только разрешенные МЗ РФ средства, имеющие свидетельство о государственной регистрации, сертификат соответствия и утвержденные методические указания по применению.

2 этап - Предстерилизационная очистка.

Предстерилизационная очистка является вторым этапом обработки медицинских инструментов, которая проводится после дезинфекции и отмывки изделий от дезинфектанта, с целью окончательного удаления остатков белковых, жировых, механических загрязнений, лекарственных препаратов и т.д.

От полноты и качества проведения предстерилизационной очистки непосредственно зависит эффективность последующей стерилизации, поэтому нормативами в практику введен обязательный контроль качества предстерилизационной очистки, осуществляемый как самим лечебно-профилактическим учреждением, так и специалистами Роспотребнадзора.

Пробы:

-  регистрирующие остатки крови на инструментах — азопирамовая и амидопириновая,

-  выявляющие остаточные количества моющих средств: фенолфталеиновая,

- и определение рН (для аптечной посуды).

Для предстерилизационной очистки применяют, растворы, содержащие перекись водорода и моющее средство (порошки для стирки), готовят в условиях ЛПУ, применяя перекись водорода медицинскую или техническую (марки А и Б). Для снижения коррозийного действия моющих растворов, содержащих перекись водорода с моющим средством «Лотос» или «Лотос-автомат», целесообразно использовать ингибитор коррозии 0,14% олеат натрия. Особенно важное значение имеет предстерилизационная очистка при применении «холодных» методов стерилизации: газовой, растворами химических веществ.

Этапы предстерилизационной очистки:

| Манипуляция | Ориентировочная основа действий |
| --- | --- |
| 1. Замачивание изделий в моющем растворе | на время, определенное инструкцией к каждому конкретному раствору или кипячение в растворе (или использование механизированного метода с применением ультразвука) |
| 2. Мойка каждого изделия в моющем растворе при помощи ерша, щетки, ватно-марлевого тампона | - 0,5 минут на изделие (при ручной обработке) |
| 3. Ополаскивание под проточной водой | до исчезновения щелочности - от 5 до 10 минут |
| 4. Ополаскивание (обессоливание) | в дистиллированной воде из расчета: на 2 набора инструментов - 1 литр дистиллированной воды |
| Сушка горячим воздухом | при температуре 85-90°. |

Предстерилизационную очистку проводят ручным или механизированным способом (с помощью специального оборудования, например, ультразвуковых установок отечественного или импортного производства. Воздействие ультразвуковых колебаний значительно ускоряет отслаивание и разрушение загрязнений на поверхности изделий. Для обработки стоматологического инструментария фирма «ГеософтДент» выпускает настольную установку «ULTRAEST-M».

При использовании ручного способа применяют емкости из пластмасс, стекла или покрытые эмалью (без видимых повреждений эмали). Предстерилизационная очистка ручным способом может осуществляться с применением замачивания в моющем растворе или с применением кипячения в растворе моющего средства. Механизированный способ осуществляется согласно инструкции по эксплуатации, прилагаемой к конкретному оборудованию.

При наличии у средства, наряду с моющими, также и антимикробных свойств предстерилизационная очистка изделий на этапе замачивания или кипячения в растворе может быть совмещена с дезинфекцией. Разъемные изделия подвергаются предстерилизационной очистке в разобранном виде.

Изделия замачивают в моющем растворе при полном погружении с обязательным заполнением каналов и полостей на время от 15 до 60 минут в зависимости от свойств моющих средств.

Мойку изделий осуществляют с помощью ватно-марлевого тампона, тканевых салфеток, ершиков в том же растворе в течение 0,5-1 минуты. Каналы и полости изделий промывают с помощью шприца. Применение ершиков при очистке резиновых изделий не допускается.

Машинная мойка изделий предпочтительнее ручной вследствие ограничения контакта персонала с инфицированным материалом и возможности обеспечения более качественной очистки. Разрешение МЗ РФ на применение имеют моечные машины «Deko-25», «Deko-260», «Deko-2000» (фирма «Franke»), предназначенные, в зависимости от мощности, для мойки инструментария (в т.ч. стоматологического), наркозной и эндоскопической аппаратуры, лабораторной посуды и т.д., в которых в качестве моющего средства может быть использован финский препарат «Эридеко-11» фирмы «Эрисан».

В настоящее время существует и ряд других средств, позволяющих дезинфекцию и предстерилизационную очистку объединить в один этап обработки. Это «Аламинол», «Дезэффект», «ДеконексДенталь ББ», «Виркон», «Гротанат», «Септабик», «Делансин», «Септодор-Форте», «Мистраль», «Авансепт», «Трилокс». Использование этих средств позволяет сделать процесс обработки инструментов менее трудоемким и сократить время их пребывания в растворах химических средств.

Контроль качества предстерилизационной очистки.

| Название пробы | Цель | Ориентировочная основа действия |
| --- | --- | --- |
| Азопирамовая проба | Для определения наличия остаточных загрязнений кровью Проба выявляет кроме кровяных загрязнений наличие на изделиях пероксидазрастительного происхождения, окислителей и компонентов коррозии (солей железа и окислов). | 1. Исходный раствор азопирама готовят путем смешивания 100 г амидопирина и 1 г солянокислого анилина и доведением до объема 1 л 95% этилового спирта. Смесь перемешивают до растворения составных компонентов. Приготовленный раствор азопирама хранится в плотно закрытом флаконе в темноте. Срок хранения при комнатной температуре - не более 1 месяца, при содержании раствора в холодильнике - 2 месяца. 2. Постановку пробы проводят реактивом азопирам, который готовят путем смешивания равных количеств исходного раствора азопирама и 3% раствора перикиси водорода. Реактив азопирам хранится не более 2 часов. Реактив не следует размещать вблизи нагревательных приборов и на ярком свеу. Постановку пробы необходимо проводить на холодных инструментах 3. При нанесении 2 капли реактива на медицинское изделие или при протирании его марлевой салфеткой на загрязненных кровью изделиях появляется фиолетовое, затем быстро переходящее в розово-сиреневое окрашивание реактива. При выявлении наличия коррозии отмечается бурое окрашивание реактива. В остальных случаях выявляется розовато-сиреневое окрашивание. |
| Амидопириновая проба | для выявления наличия остаточных количеств крови | Для проведения пробы смешивают равные количества 5% спиртового раствора амидопирина, 30% раствора уксусной кислоты и 3% раствора перекиси водорода. 2 капли приготовленной смеси наносят на сухую поверхность медицинского изделия. Остаточное количество крови на поверхности инструментов проявляется сине-фиолетовым окрашиванием. Не следует проводить пробу на горячих инструментах |
| Фенолфталеиновая проба | для определения наличия остаточных количеств моющих средств | Пробу осуществляют путем нанесения на сухую, негорячую поверхность 2 капель 1 % раствора фенолфталеина. При наличии на поверхности изделий остатков моющих средств отмечается розовое окрашивание. |

При выявлении положительной пробы на кровь или моющее средство на поверхности медицинских изделий, изделия обрабатываются повторно до получения отрицательной пробы. Результаты контроля фиксируются в журнале учета качества предстерилизационной обработки.

Упаковка и укладка изделий медицинского назначения.

Упаковка — это один из пяти базовых этапов общего процесса стерилизации: очистка, дезинфекция, подготовка и упаковка, стерилизация, хранение и отпуск, использование. Эффективность процесса стерилизации зависит от типа используемого упаковочного материала, метода упаковки и загрузки изделий подлежащих стерилизации. Упаковка — это этап в общем процессе стерилизации, который следует за очисткой, дезинфекцией и подготовкой к загрузке изделий подлежащих стерилизации. Выбор и использование подходящего упаковочного материала - один из наиболее важных аспектов для эффективной стерилизации поддержания хранения.

# Требования к упаковочному материалу:

- должен соответствовать используемому методу стерилизации;

- позволять воздуху и стерилянту проникать внутрь;

- поддерживать стерильность во время хранения и обращения;

- не иметь повреждений;

- быть прочным, чтобы выдерживать разрывы и проколы; не расслаиваться при открытии; обеспечивать возможность нанесения маркировки; не выделять органических веществ;

- быть достаточно гибким для быстрого сворачивания и разворачивания;

- быть недорогим;

- иметь гарантию качества;

- должен легко подвергаться утилизации.

Выделяют стерилизационные упаковочные материалы:

- предназначенные для защиты простерилизованных изделий от вторичной контаминации микроорганизмами в пределах максимально допустимого срока;

-  и защитную упаковку, предназначенную для защиты простерилизованных упаковок с медицинскими изделиями от воздействия факторов внешней среды во время их транспортирования и хранения до использования изделий по назначению.

Наиболее часто в качестве упаковочных материалов используется:

-  муслин (140 сечений нитей в 1 см), крафт-бумага,

-  нетканые оберточные материалы

-  бумажные/пластиковые пакеты.

При использовании однослойных стерильных пакетов их содержимое может контаминироваться от наружной поверхности упаковки при открытии. В связи с этим предметы, подвергающиеся стерилизации, необходимо упаковывать в двухслойную бумагу или нетканые оберточные материалы. Исследованиями последних десятилетий установлено, что применяемые для стерилизации комбинированные и бумажные упаковочные материалы отвечают современным требованиям стерилизации. Необходимо свести к минимуму использование для стерилизации медицинских изделий стерилизационных коробок (биксов) (!) Применение их допустимо лишь в крайних случаях после оборудования внутренним защитным поясом из текстильных материалов. Не следует применять для упаковки резиновую клейкую ленту, булавки, скобки, скрепки и другие острые предметы, которые могут повредить упаковку и стать причиной повреждения стерилизационного оборудования.

Как показали результаты бактериологических исследований, высеваемость микрофлоры из биксов составила 3,8%, из крафт-пакетов - 1,08%, в бумажных и комбинированных пакетах фирм «ВипакМедикап» и «SPS/Rexam» изделия были абсолютно стерильными. Высокая высеваемость микрофлоры с изделий, подвергшихся стерилизации в крафт-пакетах кустарного производства, вероятно, происходит из-за того, что в паровых стерилизаторах с вакуумной откачкой воздуха они часто расклеиваются. В последние годы широкое применение для стерилизации получили самозапечатывающиеся и термосвариваемые пакеты.

Самозапечатывающиеся стерилизационные пакеты изготавливаются из специальной медицинской бумаги Kraft и прозрачной полипропиленополиэфирной ламинированной пленки толщиной 2 мм. Пленка должна быть слегка окрашенной, чтобы оттенок позволял лучше видеть находящийся внутри инструмент. Предпочтительная конструкция пакета - это боковые и торцевые склейки-швы с самоклеящейся лентой, которая может прилипать как к бумаге, так и к пленке, т.е. 50% бумаги, 50% пленки и перфорированный сгиб.

Существует простой способ проверки качества используемых пакетов: запечатывается пустой пакет. Затем вскрывается угловая верхняя перфорированная склейка-шов так, чтобы можно было внутрь налить воду на половину объема. Если выявляется подтекание воды, то у самозапечатывающихся стерилизационных пакетов некачественная склейка.

Важно помнить, что открывание пакета после стерилизации инструмента осуществляется снизу. Предпочтительнее наличие выреза для захвата рукой бумаги и пленки при открывании.

Правильная процедура вынимания содержимого пакета заключается:

1.  в отделении пленки от бумаги, а не в выталкивании инструмента через пленку и бумагу, так как в этом случае нарушается стерильность. Важно, чтобы при открывании пакета пленка отделялась от бумаги. Если хоть малейшая часть пленки останется на бумаге, то содержимое пакета считается загрязненным и подлежит повторной стерилизации. Пленка, оставшаяся на бумаге, подвергалась воздействию окружающей среды.

2. Как только содержимое пакета при открывании войдет в контакт с пленкой, произойдет загрязнение содержимого материала. Полное отделение пленки от бумаги является обязательным. В противном случае качество используемых пакетов является сомнительным.

3. Размер пакета так же важен для качества стерилизации. Если пакет слишком маленький или слишком плотно заполнен, то не представляется возможным заклеить его как следует. Любая неровность в месте склейки приведет к формированию отверстия и нарушению качества стерилизации.

Комбинированные термосвариваемые пакеты, предназначенные для упаковывания медицинских изделий, стерилизуемых паровым методом; рулонный термосвариваемый материал для упаковывания медицинских изделий, стерилизуемых воздушным методом. Комбинированные стерилизационные упаковки изготовлены из специальной многослойной пленки голубого или зеленого цвета и медицинской бумаги, соединенных термошвом.

Рулонный термосвариваемый материал изготовлен из специальной бесцветной термостойкой пленки.

Защитная упаковка представлена пакетами, изготовленными из специальных сортов полимерной пленки.

Каждая упаковка (пакет) для паровой стерилизации содержит маркировку: химический индикатор процесса с буквенным обозначением цвета (серый) конечного состояния; товарный знак производителя; символ или буквенное обозначение направления вскрытия; цифровое обозначение номера партии, даты изготовления; обозначение кода типоразмера; символ или буквенное обозначение парового метода стерилизации.

Маркировка рулонного материала для воздушной стерилизации содержит: товарный знак производителя; символ или буквенное обозначение воздушного метода стерилизации; обозначение номера партии, даты изготовления; обозначение кода типоразмера.

При использовании рулонного материала для воздушной стерилизации:

1.  из него готовят пакеты, нарезая отрезки необходимой длины. Размер отрезка подбирают с запасом не менее 3-4 см для нижнего и верхнего шва термосваривания.

2.  Термошвы запаивают таким образом, чтобы за швом оставалось еще 2-3 см пленки рукавного отрезка. Края рукавов никогда не должны обрезаться, т.к. в этом случае пленка может заворачиваться, создавая полости для накопления пыли.

3. Каждая потребительская единица (пакет) защитной упаковки для транспортирования и хранения простерилизованных упаковок с медицинскими изделиями содержит маркировку: товарный знак производителя; обозначение кода типоразмера; обозначение номера партии, даты изготовления; символ или буквенное обозначение функционального назначения.

Размещают стерилизуемые изделия в упаковке, ориентируя изделие рабочей частью в сторону, противоположенную символу вскрытия. Для предотвращения повреждения стерилизационных упаковок колющими (иглы и др.) и режущими инструментами необходимо предварительно обернуть рабочие части режущих инструментов марлевыми или бумажными салфетками или упаковать изделия последовательно в две стерилизационные упаковки, соблюдая непременное правило: «бумага к бумаге», «пленка к пленке». Тканный операционный и перевязочный материал укладывают без уплотнения для обеспечения свободного проникновения пара между слоями. Запечатывание упаковок проводят с помощью термосварочных приборов, обеспечивающих ширину термошва не менее 8 мм. Температурный режим термосваривания составляет: для комбинированных пакетов, стерилизуемых паром: +180 – + 195°С; для рулонного материала, стерилизуемого горячим воздухом: +195 – +205°С. Оптимальные температурные условия термосваривания подбираются практическим путем регулировки температуры термосваривания, усилия термоваликов в соответствии с руководством по эксплуатации для конкретного термосваривающего прибора.

Контроль параметров режимов и условий стерилизации осуществляется с помощью химических индикаторов, размещенных как снаружи, так и внутри стерилизационной упаковки.

1. Простерилизованные изделия в упаковках после выгрузки из стерилизатора должны оставаться в стерильной зоне до их полного самоохлаждения. Во время самоохлаждения должны быть исключены: появление в стерильной зоне сквозняков, доступ холодного воздуха, присутствие посторонних лиц.

2. Остывшие упаковки подлежат обязательному визуальному контролю. Поврежденные, влажные, упавшие на пол упаковки считаются загрязненными, а изделия из них подлежат обязательной переупаковке и повторной стерилизации. Повышение надежности регламентного срока хранения (до 90 дней) достигается хранением упаковок во вторичной (защитной) упаковке.

3. Запечатывание защитных упаковок проводят с помощью самоклеющейся ленты шириной не менее 12 см или с помощью термосварочных аппаратов, обеспечивающих ширину шва не менее 8 мм.

4. По окончании запечатывания в защитную упаковку маркируют с указанием даты стерилизации, наименования отделения.

5.  При комплектовании наборов инструментов перед упаковкой необходимо следить за тем, чтобы нержавеющие инструменты не соприкасались с инструментами, которые имеют повреждение хромового или никелевого слоев. Такие инструменты не должны использоваться во избежание развития коррозии инструментов, не имеющих коррозии.

6. Упакованные инструменты укладываются в стерилизационные контейнеры на ребро, чтобы образующийся конденсат не скапливался в упаковках. Если наборы инструментов упакованы в картонные лотки, то они могут укладываться горизонтально, так как конденсат легко поглощается картоном или тканевой оберткой. Почкообразные лотки при стерилизации укладываются на ребро или дном вверх для предотвращения конденсатообразования.

7. Стеклянные изделия, бутылки, чашки, флаконы упаковываются в одноразовые упаковки - бумажные листы или пакеты отверстием вниз. Размер пакетов подбирается так, чтобы между материалом и краем с термошвом оставался промежуток не менее 3 см. Стерилизуемый материал не должен занимать более 3/4 объема упаковки, чтобы швы пакета не были напряжены. Перед запечатыванием пакета необходимо выдавить воздух, чтобы избежать высокого давления и разрыва запечатанных швов.

Сложенное операционное белье укладывается в бумажные упаковки, биксы или стерилизационные корзины вертикально, чтобы пар мог равномерно проходить между его слоями. Плотность упаковки должна быть такой, чтобы между уложенными слоями белья свободно могла проходить кисть руки. Для предотвращения контаминации простерилизованных изделий пользуются дополнительными защитными упаковками, например, текстильными мешками, пластиковыми чехлами, особенно при транспортировке на значительные расстояния. Наиболее эффективным является помещение упаковок, подлежащих стерилизации, предварительно в защитную упаковку с последующей стерилизацией одновременно всего комплекса упаковок.

8.  Хранение стерильных материалов осуществляется в закрытых шкафах. Стерильные упаковки укладываются в один слой, чтобы они не сминались и деформировались, т.к. это может проводить к разгерметизации. Следует избегать даже кратковременного хранения стерильных упаковок на полу, подоконниках, рядом с раковинами для мытья рук, вблизи незащищенных водопроводных труб, т.к. попадание влаги на упаковку увеличивает риск реинфицирования материалов. На каждой упаковке должна быть маркировка с указанием даты стерилизации или срока использования изделия. Сроки хранения стерильных изделий определяются действующими инструктивно-методическими документами.

В последние годы для хранения простерилизованного инструментария используются «ультрафиолетовые шкафы» отечественного и импортного производства для увеличения сроков хранения и удобства использования.

3 этап - Стерилизация.

- СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация – это процесс уничтожения всех видов микробной флоры, в том числе их споровых форм, и вирусов с помощью физических или химических воздействий. Принято считать медицинское изделие стерильным, если вероятность его бионагрузки равна или менее 10-6.

Стерилизации должны подвергаться медицинские изделия, контактирующие с кровью пациента, контактирующие с раневой поверхностью и соприкасающиеся со слизистой оболочкой и могущие вызвать нарушение ее целостности. Стерилизация – сложный процесс, для успешной реализации которого необходимы следующие требования:

- эффективная очистка;

- соответствующие упаковочные материалы;

- соблюдение правил упаковки медицинских изделий;

- соблюдение правил по загрузке стерилизатора упаковками с медицинскими изделиями;

- адекватное качество и количество стерилизуемого материала; соответствующая работа оборудования;

- соблюдение правил хранения, обращения и транспортировки простерилизованного материала.

Процесс стерилизации медицинских инструментов и изделий от момента окончания операции и до стерильного хранения или следующего применения включает в себя выполнение мероприятий в определенной последовательности. Все этапы должны быть строго соблюдены для обеспечения стерильности и длительного срока жизни инструментов.

В медицинских организациях применяется несколько форм организации стерилизации: децентрализованная, централизованная, осуществляемая в ЦСО, и смешанная. В амбулаторной стоматологической практике чаще применяется децентрализованная стерилизация (особенно в частных клиниках). Централизованная стерилизация характерна для районных стоматологических поликлиник и больших частных клиник. Децентрализованная стерилизация имеет ряд существенных недостатков, влияющих на ее эффективность. Предстерилизационная обработка изделий выполняется чаще всего вручную и при этом качество очистки изделий оказывается низким. Контроль за соблюдением технологии проведения стерилизации, правил упаковки, загрузки изделий в стерилизаторы и за эффективностью работы оборудования в условиях децентрализованной стерилизации затруднен. Все это приводит к снижению качества стерилизации. При применении централизованной формы стерилизации удается достичь более высоких результатов стерилизации за счет совершенствования существующих и внедрению новейших методов стерилизации (механизация мойки инструментов и медицинских изделий, облегчение работы среднего медицинского персонала и др.).

В централизованном стерилизационном отделении выделяют: моечную, дезинфекционную, упаковочную и подразделение для стерилизации и раздельного хранения стерильных предметов.

Методы стерилизации.

| Метод стерилизации | Наименование стерилизуемого материала | Стерилизующее средство | Режим стерилизации |
| --- | --- | --- | --- |
| Паровой метод | медицинские изделия, детали приборов и аппаратов из коррозионностойких металлов, стекла, хирургическое белье, перевязочный и шовный материал, изделия из резины (катетеры, зонды, трубки), из латекса, пластмасс. | водяной насыщенный пар под избыточным давлением 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) - 0,21 МПа (2,1 кгс/см2) (1,1-2,0 бар) температурой 110-134°С. | Процесс стерилизации происходит в стерилизаторах (автоклавах). Полный цикл составляет от 5 до 180 минут |
| Примечание: Несмотря на то, что обработка паром достаточно эффективна, она не всегда может обеспечить стерилизацию инструмента. Причина этого состоит в том, что воздушные полости в стерилизуемых объектах могут послужить тепловым изолятором, как например, стоматологические турбинные наконечники. Для решения этой проблемы в автоклавах используется функция создания предварительного вакуума в импульсном режиме. Преимущества метода - короткий цикл, возможность стерилизации нетермостойких изделий, применение различных типов упаковки. Недостатком является высокая стоимость оборудования |  |  |  |
| Воздушный метод | медицинские изделия, детали приборов и аппаратов из коррозионностойких металлов, стекла с пометкой 200°С, изделия из силиконовой резины. | Горячий сухой воздух температурой 160°, 180°и 200°С. | Перед стерилизацией воздушным методом изделия подвергаются предстерилизационной очистке и обязательно высушиваются в сушильном шкафу при температуре 85°С до исчезновения видимой влаги. Полный цикл составляет до 150 минут. |
| Примечание: Преимущество стерилизации горячим воздухом по сравнению с паровым методом состоит в низкой себестоимости оборудования. Недостатками являются: длинный полный цикл стерилизации (не менее 30 мин), опасность повреждения инструментов высокими температурами, невозможность стерилизации тканей и пластмасс, только один контрольный параметр - температура, высокие энергозатраты. |  |  |  |
| Гласперлено-вая стерилизация | только инструменты, размер которых не превышает 52 мм, они должны быть целиком погружены в камеру на 20-180 с в зависимости от размера | среда нагретых стеклянных шариков при рабочей температуре 190-330°С | При стерилизации сухие инструменты помещают в среду раскаленных стеклянных гранул на глубину более 15 мм. |
| Примечание: После стерилизации изделия используются сразу по назначению. Высокая рабочая температура и невозможность полного погружения инструментов в стерилизующую среду ограничивают возможность стерилизации широкого ассортимента медицинских изделий. |  |  |  |
| Газовый методом | Озоном, вырабатываемым в озоновом стерилизаторе СО-01, стерилизуют изделия простой конфигурации из коррозионностойких сталей и сплавов, в неупакованном виде при температуре не более 40°С. | применяют смесь окиси этилена и бромистого метила в весовом соотношении 1 : 2,5 соответственно (ОБ), окись этилена, пары раствора формальдегида в этиловом спирте, озон. Цикл стерилизации (выход на режим, стерилизация, дезактивация) составляет 90 минут. | Стерилизацию смесью ОБ и окисью этилена осуществляют при температуре не менее 18°С, 35°С и 55°С, парами раствора формальдегида в этиловом спирте при температуре 80°С |
| Примечание: Перед газовой стерилизацией изделия после предстерилизационной очистки подсушивают до исчезновения видимой влаги. Удаление влаги из полостей изделий производят с использованием централизованного вакуума, а при его отсутствии с помощью водоструйного насоса, подсоединенного к водопроводному крану. При стерилизации ОБ и окисью этилена удаляют воздух до давления 0,9 кгс/см2. При использовании портативного аппарата после окончания стерилизации его выдерживают в вытяжном шкафу на протяжении 5 часов. |  |  |  |
| # Инфракрасное воздействие | стерилизационной обработки металлических медицинских инструментов в стоматологии, микрохирургии, офтальмологии и других областях медицины | Высокая эффективность ИК-стерилизующего воздействия обеспечивает полное уничтожение всех исследованных микроорганизмов, в том числе таких как: S. epidermidis, S. aureus, S. sarinaflava, Citrobacterdiversus, Str. pneumonia, Bacilluscereus. | Быстрый, в течение 30 секунд, выход на режим 200±3°С, короткий цикл стерилизационной обработки - от 1 до 10 минут, в зависимости от выбранного режима, наряду с низкой энергоемкостью |
| Примечание: Стерилизатор ИК-стерилизации прост в эксплуатации, не требует специально обученных операторов, а сам метод относится к экологически чистым технологиям. В отличие от паровой, воздушной или гласперленовой стерилизации, при ИК-стерилизации отсутствует агрессивное воздействие стерилизующего агента (инфракрасного излучения) на режущий инструмент. |  |  |  |
| # Ионизирующее излучение | используют для стерилизации изделий однократного применения при производстве в заводских условиях | Активно действующими агентами являются гамма-лучи | В ЛПУ ионизирующее излучение не используется для дезинфекции |
| Стерилизация растворами химических средств | для стерилизации изделий, материалы которых не являются термоустойчивыми, для аппаратуры с волоконной оптикой, наркозной аппаратуры, кардиостиму-ляторов, стоматологического инструментария. | Для химических средств применяют стерильные емкости из стекла, термостойких пластмасс, выдержи-вающих стерилизацию паровым методом, металлов, покрытых эмалью, для обработки проблемной техники». Используются такие современные стерилизующие агенты, как глутаровый альдегид, производные ортофталевой и янтарной кислот, кислородосодержащие соединения и производные надуксус-ной кислоты в режиме экспресс-стерилизации и «Классической стерилизации». | Температура растворов, за исключением специальных режимов применения перекиси водорода и средства Лизоформин 3000, должна быть не менее 20°С для альдегидсодержащих средств и не менее 18°С для остальных средств. Цикл обработки составляет 240-300 минут, что является существенным недостатком метода. Ополаскивание изделий проводится в 2-3 сменах стерильной воды, по 5 минут в каждой. |
| Примечание: Недостатком данного метода является то, что изделия нельзя стерилизовать в упаковке и по окончании стерилизации их необходимо промыть стерильной жидкостью (водой или 0,9% раствором натрия хлорида), что при нарушении правил асептики может привести к вторичному обсеменению микроорганизмами простерилизованных изделий Преимущество – нет специального оборудования. Промытые стерильные изделия после удаления жидкости из каналов и полостей используют сразу по назначению или после упаковки в двухслойную стерильную х/б, бязь, помещают в стерильную коробку, выложенную стерильной простыней, на срок не более 3 суток. |  |  |  |

Контроль эффективности стерилизации

Контроль эффективности стерилизации осуществляется физическими, химическими и бактериологическими методами.

К физическим методам контроля относятся: измерение температуры, давления и времени применения стерилизации.

Для проведения химического контроля на протяжении десятилетий применялись химические вещества, имеющие температуру плавления, близкую к температуре стерилизации. Такими веществами были: бензойная кислота – для паровой стерилизации; сахароза, гидрохинон и некоторые другие – для контроля воздушной стерилизации. Если происходило расплавление и изменение цвета указанных веществ, то результат стерилизации признавался удовлетворительным. Поскольку применение вышеуказанных индикаторов является недостаточно достоверным, в настоящее время внедрены в практику контроля термических методов стерилизации химические индикаторы, цвет которых изменяется под воздействием температуры, адекватной для конкретного режима, для определенного времени, необходимого для реализации данного режима. По изменению окраски индикаторов судят об основных параметрах стерилизации – температуре и продолжительности стерилизации.

С 2002 года в России введен в действие ГОСТ РИСО 11140-1 «Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Общие требования», в котором химические индикаторы распределены на шесть классов.

К 1 классу отнесены индикаторы внешнего и внутреннего процесса, которые размещаются на наружной поверхности упаковки с медицинскими изделиями или внутри наборов инструментов и операционного белья. Изменение цвета индикатора указывает на то, что упаковка подверглась процессу стерилизации.

Ко 2 классу относят индикаторы, которые не контролируют параметры стерилизации, а предназначенные для применения в специальных тестах, например, на основании таких индикаторов оценивают эффективность работы вакуумного насоса и наличие воздуха в камере парового стерилизатора.

К 3 классу относятся индикаторы, при помощи которых определяется один параметр стерилизации, например, минимальная температура. Однако они не дают информации о времени воздействия температуры.

К 4 классу относят многопараметровые индикаторы, изменяющие цвет при воздействии нескольких параметров стерилизации. Примером таких индикаторов являются индикаторы паровой и воздушной стерилизации одноразового применения ИКПВС-«Медтест».

К 5 классу относят интегрирующие индикаторы, реагирующие на все критические параметры метода стерилизации.

К 6 классу относят индикаторы-эмуляторы. Индикаторы откалиброваны по параметрам режимов стерилизации, при которых они применяются. Эти индикаторы реагируют на все критические параметры метода стерилизации. Эмулирующие индикаторы являются наиболее современными. Они четко регистрируют качество стерилизации при правильном соотношении всех параметров – температуры, насыщенного пара, времени. При несоблюдении одного из критических параметров индикатр не срабатывает. Среди отечественных термовременных индикаторов используются индикаторы «ИС-120», «ИС-132», «ИС-160», «ИС-180» фирмы «Винар» или индикаторы паровой («ИКПС-120/45», «ИКПС-132/20») и воздушной («ИКПВС-180/60» и «ИКВС-160/150») стерилизации одноразового применения ИКВС фирмы «Медтест».

Дезинфекция и стерилизация инструментов и изделий медицинского назначения, используемых во время стоматологического приема.

Дезинфекция и стерилизация стоматологических наконечников.

Ориентировочная основа действий

| Характеристика инструмента Стоматологический наконечник | Стоматологические наконечники относятся к медицинским изделиям, которые непосредственно контактируют с раневой поверхностью пациента, со слизистой оболочкой и кровью внутри организма пациента, следовательно относятся к группе медицинских изделий, которые должны подвергаться стерилизации после окончания их эксплуатации Стоматологические наконечники имеют внутренние полости (каналы воздуховодов, спрея, аспирационный эффект у наконечников с воздушным приводом |  |
| --- | --- | --- |
| Возможные методы стерилизации | Автоклавирование при температуре 135 °С |  |
|  | Термодезинфекция в водяной среде при температуре 93-95°С. В ряде случаев производители маркируют поверхность корпуса наконечника символом, указывающим на возможность проведения термодезинфекции в процессе работы с наконечником или при проведении предстерилизационной подготовки изделия |  |
|  | При проведении химической дезинфекции не допускается погружение наконечника в дезраствор. Необходимо учитывать рекомендации производителя по поводу возможности применения химических агентов для дезинфекции, поскольку многие из них могут вызывать коррозию и оказывать разрушающее действие на световоды |  |
|  | Гигиенические центры для ухода за наконечниками, которые, могут иметь программное управление процессом, выполняют следующие процедуры: - промывка наконечника; - чистка наконечника; - смазка наконечника; некоторые из них обеспечивают дезинфекцию и стерилизацию наконечников |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: никакие другие методы кроме как автоклавирование в автоклаве класса «В», не обеспечивают даже необходимого уровня дезинфекции стоматологических наконечников. Применение для дезинфекции двукратного или даже трехкратного протирания наружной поверхности наконечника (3% хлорамином или 0,5% водно-спиртовым раствором дезина или 0,5% спиртовым раствором хлоргексидина и пр.) не может обеспечить снижение контаминации внутренних полостей инструмента и соответственно оказать положительный дезинфицирующий эффект. |  |  |
| # Порядок стерилизации наконечника |  |  |
| # 1. Продувка |  | После завершения работы перед снятием наконечника с рукава установки необходимо не вынимая бора из наконечника одной рукой поместить наконечник в полиэтиленовый прозрачный пакет, а другой рукой зажать входное отверстие пакета. Далее осуществить подачу воздуха и спрея на 10-15 секунд для прочистки внутренних каналов наконечника. Пакет применяется для предотвращения выброса инфицированных масс из наконечника в окружающий воздух кабинета |
| # 2. Очистка внешней поверхности |  | Снять наконечник с рукава установки, произвести очистку внешней поверхности проточной водой или протереть спиртовым раствором, не удаляя все еще бор во избежание попадания загрязнения на подшипники турбины или головки наконечника |
| 3. Разборка |  | Вынуть рабочий инструмент (бор) и отсоединить головку наконечника, если она съемная |
| 4. Смазка |  | Произвести смазку внутренних полостей спреем под давлением |
| 5. Загрузка в автоклав |  | Наконечник помещается в контейнер или ламинируется и загружается в паровой стерилизатор (автоклав) класса «В» согласно инструкции по укладке в автоклаве |
| 6. Стерилизация |  | Полный цикл стерилизации зависит от выбранного режима. Стерилизация способствует продлению срока службы наконечника, так как при каждой стерилизации наконечник подвергается смазке. |

Обработка водо-воздушного шприца (пистолета)

| Характеристика инструмента водо-воздушный шприц (пистолет), функция которого заключается в изолированной подаче на обрабатываемую поверхность струйно воды, воздуха или водо-воздушного спрея в процессе лечебных мероприятий | - Инструмент представляет собой корпус, внутри которого имеются каналы для подачи под давлением воздуха, воды или одновременно воздуха и воды (спрея). Подача осуществляется через тонкую, длинную насадку на корпусе путем нажатия соответствующих кнопок на корпусе инструмента. Инструмент одевается на шланг стоматологической установки, в котором имеется подводка воды и воздуха.. |
| --- | --- |
| Возможные методы стерилизации | Автоклавирование при температуре 135 °С Поскольку не исключена возможность аспирационного эффекта при выключении подачи под давлением воздуха, а также наличие внутренних каналов в корпусе инструмента, стерилизация должна проводиться в автоклаве класса «В» с последующим непосредственным применением или хранением, с соблюдением соответствующих условий |
| # Порядок стерилизации |  |
| 1. Отсоединить корпус насадки от шланга стоматологической установки | Перед отсоединением инструмента от шланга стоматологической установки необходимо продуть воздух и воду на протяжении 5-10 секунд. |
| # 2. Отсоединить насадку от корпуса | дальнейшие этапы стерилизации осуществлять в разобранном виде |
| 3. Провести дезинфекцию | В процессе работы врача как насадка, так и непосредственно сам корпус инструмента соприкасаются со слизистой полости рта, ротовой жидкостью, кровью и частицами инфицированных масс твердых тканей зубов |
| 4. Провести предстерилизационную обработку |  |
| 5. Стерилизация | Как правило, инструмент выполнен из металла. В ряде случаев конструкция инструмента выполнена из термостойкого пластика и металла. В этом случае при стерилизации инструмента необходимо соблюдать рекомендации производителя относительно температурного режима стерилизации |

Обработка стоматологических зеркал

| Характеристика инструмента | Состоит из зеркала диаметром 22 мм или 24 мм в металлической оправе, закрепленного постоянно на стержне, ввинчивающимся в металлическую ручку. В клинической практике применяются также стоматологические зеркала большого диаметра - 38 мм и 50,8 мм для интраорального и экстраоральногофотографирования, демонстрации пациенту, для контроля параллельности окклюзионных поверхностей |
| --- | --- |
| Возможные методы стерилизации Физический Химический | Стерилизация инструмента зависит от примененных материалов, которые использовались при производстве |
|  | Корпус зеркал фирмы Hu-Friedy выполнен из нержавеющей стали, для поверхности применено родиевое покрытие, а для фиксации зеркал используется силиконовый клей. Это дает возможность производителю рекомендовать стерилизацию зеркал в автоклаве при температуре не выше 140°С, в сухожаровом шкафу при температуре не выше 170°С продолжительностью 1 час. |
|  | Отечественные производители и некоторые зарубежные фирмы указывают, что зеркала портятся от кипячения и применения высоких температур. Поэтому обычно рекомендуют их подвергать холодной стерилизации |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо учесть тот факт, что инструмент разбирается на две составные части (само зеркало и ручку), следовательно, стерилизация инструмента должна осуществляться в разобранном виде. Ручки зеркал можно стерилизовать любым доступным методом.. |  |
| # Порядок стерилизации |  |
| - Разобрать # инструмент | Зеркало отсоединить от ручки и промывают в проточной воде. |
| # 2. Провести предварительную дезинфекцию | Путем применения одного из дезинфицирующих растворов: 3% раствор перекиси водорода на 80 минут; 0,5% спиртовой раствор хлоргесидина - на 15 минут; спирт этиловый 70° - 30 минут; водно-спиртовые растворы пливасепта, дезина 30 минут. |
| 3. Провести предстерилизационную очистку | Зеркала полностью погружают в моющий раствор с соответствующим временем экспозиции (3% раствор бикарбоната натрия, Велтолен 1,5%, Клиндезин-энзим 0,5%, Биолот0,5%, Сульфаниос 0,4% и пр.), исключая метод кипячения для зеркал. |
| 4. Стерилизация | Химическая - 6% перекись водорода, 8% Лизоформин-3000, Клиндезин-окси и пр. Физическая - автоклавирование при температуре от 110°С до 134°С Газовый метод - в озоновом стерилизаторе - 40°С) |
| 5. Хранение | После стерилизации зеркала перекладывают в стерильный лоток и хранят под стерильной салфеткой в течение рабочей смены или помещают в контейнер с ультрафиолетовым облучателем |
| ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании для стерилизации химических средств, которые позволяют объединять дезинфекцию и очистку в один этап, например «Авансепт», зеркала после экспозиционной выдержки в моюще-дезинфицирующем растворе промывают тампонами или щетками, а затем тщательно промывают в дистиллированной воде и хранят в соответствии с пунктом 5. Стерилизация зеркал и металлических ручек может осуществляться раздельно разными методами. |  |

Дезинфекция и стерилизация ротационных инструментов

| Характеристика инструмента |  |  | В конструкции ротационного инструмента (бора, фрезы, диска), выделяют два основных компонента: рабочую часть и хвостовик. При помощи хвостовика инструмент удерживается в наконечнике. Форма рабочей части имеет множество разновидностей, в зависимости от функционального предназначения инструмента. Поверхность рабочей части может быть выполнена из разных материалов (сталь, алмазная крошка, корунд и пр.). Это имеет существенное значение при выборе метода обеззараживания ротационных инструментов. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАЖНО: Все ротационные инструменты контактируют с ротовой жидкостью пациентов, кровью, раневой поверхностью, соприкасаются со слизистой оболочкой рта и могут вызвать ее повреждение. Следовательно, все эти инструменты должны быть подвергнуты стерилизации после их применения. Выбор метода стерилизации следует соотносить с рекомендациями производителей. |  |  |  |  |
| Возможные Методы стерилизации | Стерилизация инструмента зависит от примененных материалов, которые использовались при производстве |  |  |  |
|  | не рекомендуют осуществлять стерилизацию боров при температуре выше 160°, так как это приводит к снижению их качественных характеристик, вызванных нарушением структуры среднего слоя рабочей поверхности (связки), и последующему разрушению абразивного слоя (распаду алмазной крошки и абразивов из других материалов) |  |  |  |
|  | нельзя использовать воздушный метод стерилизации (180°) и гласперленовый метод стерилизации (190-330°). |  |  |  |
| # Порядок стерилизации |  |  |  |  |
| # 1. Провести предварительную дезинфекцию |  |  |  |  |
| # 2. Провести предстерилизационную очистку |  |  |  | предстерилизационная очистка по режимам, указанным в инструкциях по применению средств для очистки. Это может быть замачивание в моющем, дезинфицирующем растворе при полном погружении в него боров. Может использоваться кипячение в растворе. Может применяться метод ультразвуковой очистки на протяжении 3 минут при нахождении боров в моющем, дезинфицирующем растворе. Особенно это рекомендуется при обработке боров, имеющих сложную геометрию рабочей поверхности, для оптимальной очистки от органических частиц. |
| ВАЖНО: Длительное нахождение боров в контейнере с химическими растворами может привести к потере цветового кода инструментов. Для обработки стальных и твердосплавных боров следует избегать применение препаратов, содержащих соляную кислоту, а также перекись водорода. Эти вещества существенно ухудшают свойства инструментов и вызывают появление на их поверхности коррозии. Не рекомендуется замачивать или держать в одной емкости с растворами твердосплавные и стальные боры. Это также может способствовать возникновению поверхностной коррозии инструментов. |  |  |  |  |
| 3. Подготовка боров к стерилизации |  | Боры ополаскивают под проточной водой от 5 до 10 минут. Затем боры ополаскивают в дистиллированной воде, сушат горячим воздухом 2-10 минут. Стальные боры обрабатывают антикоррозийным спреем, после чего боры готовы для проведения стерилизации |  |  |
| 4. Стерилизация |  | Боры можно стерилизовать без упаковки для непосредственного применения и в упаковке для отсроченного применения Стерилизация в автоклаве любого класса проводится при давлении 2,1 бар и температуре 134°С на протяжении 5 минут, при давлении 1,1 бар и температуре 121°С время стерилизации инструментов 20 минут. Стерилизацию полировального инструмента рекомендуется проводить при температуре 120°С, давлении 1,1 бар в течение 20 минут. При использовании озонового стерилизатора рабочая температура не превышает 40°С, а длительность цикла стерилизации составляет 90 минут |  |  |

Рабочая часть алмазных инструментов состоит из трех элементов. Алмазные зерна связываются с поверхностью стального носителя при помощи специальных технологий: гальванический метод, метод спекания алмазной крошки с металлами в дисперсионном состоянии и др. При стерилизации боров наиболее уязвимым местом в отношении влияния высокой температуры является связка-металл, изменение свойств которой приводит к разрушению рабочей поверхности бора.

Рабочая часть твердосплавных боров и фрез представлена твердым сплавом металлокерамического материала, изготавливаемого по способу порошковой металлургии. Он содержит два главных компонента: твердые вещества и связующие металлы. Среди твердых веществ основное место занимают карбиды вольфрама. Вот почему иногда такие боры называют карбидными. В качестве связки часто используют кобальт. На рабочую поверхность некоторых видов твердосплавных боров с целью повышения режущей эффективности напыляют нитрит титана.

Рабочая поверхность инструментов из стали изготавливается из закаленной вольфрам-ванадиевой легированной инструментальной стали или закаленной нержавеющей стали, не подверженной окислению. Иногда рабочую поверхность таких инструментов с целью повышения их эксплуатационных качеств подвергают оксидированию.

Обработка карпульного и интралигаментарного шприца

Корпусы карпульного и интралигаментарного шприцев в процессе проведения инъекции местных анестетиков могут соприкасаться со слизистой оболочкой рта, контактировать с кровью пациентов, ротовой жидкостью, раневой поверхностью и инфицированной в процессе проведения лечебных манипуляций поверхностью перчаток врача стоматолога. Следовательно, после каждого применения у одного и того же пациента они должны быть подвергнуты стерилизации.

Обычно корпусы шприцев выполнены из нержавеющего металлического сплава, с хромированной поверхностью, поэтому их стерилизация может быть проведена любым из доступных методов (химическим или физическим - воздушным, паровым или температурным). Поскольку корпусы шприцев представляют собой сборную конструкцию, то перед проведением предстерилизационной очистки корпус шприца следует разобрать на составные части и погрузить в дезинфицирующий раствор в соответствии с режимом, рекомендуемым для применяемого раствора. Затем производится стерилизация любым доступным способом, например, автоклавированием. До применения шприц в разобранном виде хранится в асептических условиях на стерильном лотке под стерильной салфеткой или в упаковке, если стерилизация шприца осуществлялась одним из физических методов.

Важнейшим «инструментом» врача-стоматолога являются руки.

Правильная и своевременная обработка рук является залогом безопасности медицинского персонала и пациентов. Поэтому большое значение придается мытью рук, систематической дезинфекции, уходу за руками, а также ношению перчаток, для защиты и предохранению кожи от инфекций.

Микрофлора кожи рук представлена постоянными и временными (транзиторными) микроорганизмами. Постоянные микроорганизмы живут и размножаются на коже (эпидермальный стафилококк и др.), а транзиторные (золотистый стафилококк, эшерехия коли) являются результатом контакта с пациентом. Около 80-90% постоянных микроорганизмов находятся в поверхностных слоях кожи и 10-20% находится в глубоких слоях кожи (в сальных и потовых железах и волосяных фолликулах). Применение мыла в процессе мытья рук позволяет удалить большую часть транзиторной флоры. Удалить из глубоких слоев кожи постоянные микроорганизмы при обычном мытье рук невозможно(!).

1. Обычное мытье рук - мытье рук умеренно загрязненных простым мылом и водой (антисептики не применяются). Целью обычного мытья рук является удаление грязи и снижение количества бактерий, находящихся на коже рук. Обычное мытье рук обязательно требуется перед приготовлением и раздачей пищи, перед едой, после посещения туалета, перед и после ухода за пациентом (мытье, приготовление постели и т.п.), во всех случаях, когда руки явно загрязнены.

Тщательное мытье рук с моющим средством удаляет с поверхности рук до 99% транзиторной микрофлоры. При этом очень важно соблюдать определенную технику мытья рук, поскольку специальными исследованиями показано, что при формальном мытье рук остаются загрязненными кончики пальцев и их внутренние поверхности.

Правила обработки рук:

Снимаются с рук все украшения, часы, поскольку они затрудняют удаление микроорганизмов. Руки намыливаются, затем ополаскиваются теплой проточной водой и все повторяется заново. Считается, что при первом намыливании и ополаскивании теплой водой микробы смываются с кожи рук. Под воздействием теплой воды и самомассажа поры кожи открываются, поэтому при повторном намыливании и ополаскивании смываются микробы из раскрывшихся пор.

Теплая вода способствует более эффективному воздействию антисептика или мыла, в то время как горячая вода удаляет с поверхности рук защитный жировой слой. В связи с этим следует избегать употребления слишком горячей воды для мытья рук.

Для мытья рук наиболее предпочтительно применение жидкого мыла в дозаторах с флаконами однократного применения: «Нонсид» (фирма «Эрисан», Финляндия), «Ваза-софт» (фирма «Лизоформ СПб»). Не следует доливать мыло в частично опорожненный флакон дозатора из-за их возможной контаминации. Приемлемыми для ЛПУ можно считать, например, дозаторы Dispensopac фирмы «Эрисан», с герметичным дозировочным насосным устройством, предотвращающим возможное попадание микроорганизмов и замещающего воздуха в упаковку. Насосное устройство обеспечивает полное опорожнение упаковки.

Если используется мыло в кусках, нужно использовать их маленькие фрагменты, чтобы отдельные куски не оставались длительное время во влажной среде, поддерживающей рост микроорганизмов. Рекомендуется использовать мыльницы, которые позволяют мылу высыхать между отдельными эпизодами мытья рук. Руки нужно высушивать бумажным полотенцем, которым затем закрыть кран. При отсутствии бумажных полотенец могут быть использованы куски чистой ткани размером примерно 30 х30 см для индивидуального пользования. После каждого использования такие полотенца следует сбрасывать в специально предназначенные для них контейнеры для отправки в прачечную. Электрические сушилки недостаточно эффективны, так как слишком медленно высушивают кожу. Персонал следует предостерегать от ношения колец и использования лака для ногтей, поскольку кольца и потрескавшийся лак затрудняют удаление микроорганизмов. Маникюр (особенно манипуляции в области ногтевого ложа) может привести к микротравмам, которые легко инфицируются. Оборудование для мытья рук должно быть удобно расположено по всей территории больницы. В частности, оно должно быть установлено непосредственно в помещении, где проводятся диагностические или проникающие процедуры, а также в каждой палате или на выходе из нее.

2.	Гигиеническая дезинфекция (антисептика) рук предназначена для прерывания процесса передачи инфекции через руки персонала учреждений от больного к больному и от больных к персоналу и должна проводиться в следующих случаях:

перед выполнением инвазивных процедур; перед работой с особо восприимчивыми пациентами; перед и после манипуляций с ранами и катетерами; после контакта с выделениями больного; во всех случаях вероятной микробной контаминации от неодушевленных предметов; до и после работы с пациентом.

Правила обработки рук:

Гигиеническая обработка рук состоит из двух этапов:

1. механической очистки рук

2. дезинфекции рук кожным антисептиком.

После окончания этапа механической очистки (двукратное намыливание и ополаскивание) антисептик наносится на кисти рук в количестве не менее 3 мл.

В случае гигиенической дезинфекции для мытья рук используются препараты, содержащие антисептические детергенты, а также руки дезинфицируются спиртами. При использовании антисептических мыл и детергентов руки увлажняются, после чего на кожу наносится 3 мл спиртсодержащего препарата (например, «Исосепт», «Спитадерм», «АХД-2000 специаль», «Лизанин», «Биотензид», «Манопронто») и тщательно втирается в кожу до полного высыхания (вытирать руки не следует). Если руки не были загрязнены (например, отсутствовал контакт с пациентом), то первый этап пропускается и можно сразу наносить антисептик. Каждое движение повторяется не менее 5 раз. Обработка рук осуществляется в течение 30 секунд - 1 минуты. Спиртовые рецептуры более эффективны, чем водные растворы антисептиков, однако в случаях сильного загрязнения рук их следует предварительно тщательно вымыть водой, жидким или антисептическим мылом. Спиртовые композиции особенно предпочтительны и в случае отсутствия адекватных условий для мытья рук или при отсутствии необходимого времени для мытья.

Для предупреждения нарушения целостности и эластичности кожи следует включать в антисептик смягчающие кожу добавки (1% глицерин, ланолин), если они уже не содержатся в коммерческих препаратах.

3.	Хирургическая дезинфекция рук проводится при любых хирургических вмешательствах, сопровождающихся нарушением целостности кожных покровов пациента, для предотвращения заноса микроорганизмов в операционную рану и возникновения инфекционных послеоперационных осложнений.

Хирургическая обработка рук состоит из трех этапов: механической очистки рук, дезинфекции рук кожным антисептиком, закрытии рук стерильными одноразовыми перчатками.

Подобная обработка рук проводится: перед оперативными вмешательствами; перед серьезными инвазивными процедурами (например, пункция крупных сосудов).

Правила содержания рук медицинского персонала:

- Ногти должны быть коротко подстрижены

- На ногтях не должно быть лака

- Не допускается использование накладных ногтей

- На пальцах не должно быть инородных предметов(ювелирных украшений).

Правила обработки рук:

1. В отличие от вышеописанного способа механической очистки, на хирургическом уровне в обработку включаются предплечья, для промокания используются стерильные салфетки, а само мытье рук длится не менее 2 минут. После высушивания дополнительно обрабатываются ногтевые ложа и околоногтевые валики одноразовыми стерильными деревянными палочками, смоченными в растворе антисептика. Щетки применять не обязательно. Если щетки все же применяются, то следует применять стерильные мягкие щетки однократного применения или способные выдержать автоклавирование, при этом пользоваться щетками следует только для обработки околоногтевых областей и только для первой обработки в течение рабочей смены.

- После окончания этапа механической очистки на кисти рук наносится антисептик («Октенидерм» и т.д.) порциями по 3 мл и, не допуская высыхания, втирается в кожу, строго соблюдая последовательность движений. Процедура нанесения кожного антисептика повторяется не менее двух раз, общий расход антисептика - 10 мл, общее время процедуры - 5 минут.

- Стерильные перчатки надеваются только на сухие руки. При продолжительности работы в перчатках более 3 часов обработка повторяется со сменой перчаток.

- После снятия перчаток руки вновь протираются салфеткой, смоченной кожным антисептиком, затем моются с мылом и увлажняются смягчающим кремом.

Для обработки рук применяют антисептики двух типов: водные, с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ) и спиртовые. Более эффективны спиртовые средства. Они могут использоваться для быстрой гигиенической обработки рук. К группе спиртосодержащих кожных антисептиков относятся: 0,5% спиртовой раствор хлоргексидина в 70% этиловом спирте; 60% раствор изопропанола или 70% раствор этилового спирта с добавками, смягчающими кожу рук (например, 0,5% глицерин); Манопронто-экстра - комплекс изопропиловых спиртов (60%) со смягчающим кожу рук добавками и лимонной отдушкой; Биотензид - 0,5% раствор хлоргексидина в комплексе спиртов (этилового и изопропилового), со смягчающими кожу рук добавками и лимонной отдушкой. Антисептики на водной основе.

7. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ АНТИМИКРОБНОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА.

1.Перчатки. При возможности контакта с кровью или биологическими жидкостями пациента, слизистыми оболочками или раневой поверхностью, а также при наличии повреждений кожи рук врача или медсестры необходимо использовать перчатки. Перчатки следует менять каждый раз после контакта с пациентами. После использования перчатки нужно утилизировать соответствующим образом. Стерильные перчатки используются для выполнения стерильных манипуляций.

При работе с пациентами носителями гепатита В и ВИЧ-инфицированными разработаны специальные сверхпрочные кольчужные перчатки, устойчивые к порезам и проколам. При контакте с заразным пациентом надевают сначала такие многоразовые перчатки, затем надевают тонкие латексные перчатки.

Латексные перчатки – эффективное средство защиты кожных покровов от контакта с раневой и слизистой поверхностью, слюной, кровью. Рабочая поверхность перчаток может быть гладкой и текстурированной. Перчатки обычно представлены пятью размерами: XS, S, М, L, XL. Перчатки предназначены только для одноразового использования, а кожа рук тщательно обмывается перед пользованием каждой новой пары. Повторное использование латексных перчаток с другим пациентом недопустимо даже при их тщательной дезинфекции. Для защиты пациентов с положительной реакцией на ВИЧ, а также с сильно ослабленной защитной системой организма перчатки должны быть стерильными.

Кроме того, следует помнить, что дезинфицирующие растворы и другие едкие химические реактивы могут вызывать легкое повреждение целостности перчаток и тем самым понизить их защитные свойства. Латексные и виниловые перчатки используются в основном при осмотре и лечении. Перчатки, изготовленные из резины, известные как бытовые, предназначены для работы с дезрастворами и моющими средствами. Не следует забывать и о том, что у некоторых лиц отмечены аллергические реакции на латекс и содержащийся в перчатках тальк, вплоть до анафилактического шока. Для предупреждения подобных реакций можно использовать гипоаллергенные перчатки из неопрена, нитрила и полиуретана. Такие перчатки имеют ряд преимуществ перед латексными - они тоньше, более устойчивы к повреждению и не разрушаются под действием химических растворителей.

Полиэтиленовые перчатки, известные также как пищевые, можно надевать поверх латексных для предупреждения переноса микрофлоры среды на бытовые предметы (ящики стола, электрические выключатели, бумаги). После применения руки в перчатках обрабатываются салфеткой, смоченной дезинфектантом, затем моют под проточной водой, после снятия перчатки помещают в контейнер с дезинфицирующим раствором с последующей утилизацией. Руки снова моют и обрабатывают кожным антисептиком и затем защитным кремом.

При проколах перчаток и порезах необходимо вымыть руки, не снимая перчаток, проточной водой с мылом, снять перчатки и погрузить их в дезраствор. Выдавить из раны под проточной водой 2-3 капли крови, вымыть руки с мылом и обработать рану 70% этиловым спиртом, промыть еще раз водой, обработать рану не втирая 5% спиртовой настойкой йода и заклеить ее пластырем. При наличии на руках царапин, ссадин, микротравм следует заклеить поврежденные места лейкопластырем. При загрязнении открытых частей кожи кровью или ротовой жидкостью пациента тщательно очистить их тампоном, смоченным 3% раствором перекиси водорода или спиртом и промыть дважды теплой водой с мылом.

2.Защитная одежда. Медицинские халаты, фартуки, шапочки, маски, сменная обувь предназначены для предохранения одежды и кожных покровов медицинского персонала и пациентов от попадания на них слюны, крови и прочих веществ как биологического, так и небиологического происхождения. Хранение одежды должно быть в индивидуальных шкафчиках. В наличии постоянно должен быть комплект чистой медицинской одежды для экстренной ее замены в случае загрязнения. При следах видимого загрязнения медицинская защитная одежда подлежит смене. Смена одежды в хирургических отделениях и кабинетах осуществляется ежедневно, при загрязнении немедленно. В терапевтических кабинетах и кабинетах ортопедической стоматологии смена медицинской одежды производится два раза в неделю. Нельзя допускать, чтобы персонал осуществлял стирку халатов в домашних условиях.

Общее микробное число при лечении зубов по поводу пульпита в воздушной среде помещения на расстоянии менее 1 метра от пациента достигает 2430 КОЕ/м3 при ПДК-750 КОЕ/м3. Преобладают альфа-гемолитические стрептококки и представители кожной микрофлоры. Если учесть, что за смену на терапевтическом приеме осуществляется в среднем лечение двух пульпитов и около 8 кариесов, то можно сделать вывод о том, что отказ от применения колпаков или шапочек приводит к высокой степени инфицированности волосистой части головы врача или ассистента врача. В последующем кроссконтаминации неизбежно подвергнутся пациенты и контактирующие с врачом или ассистентом врача люди, включая и членов семьи. Вот почему необходимо соблюдать условия работы в кабинете с обязательным использованием головных уборов медицинского персонала.

3.Защитные лицевые маски. Маски применяются для защиты от воздушно-капельного переноса микроорганизмов и от попадания в рот, нос и дыхательные пути жидких субстанций, твердых пылевых частиц и различной микрофлоры при препарировании твердых тканей зубов и при оперативных вмешательствах на тканях пародонта и слизистой оболочки рта.

Нельзя опускать маски на шею. Они должны полностью закрывать рот и нос. Хирургические и процедурные маски изготавливаются трехслойными. Маски и пластиковые лицевые щитки надежно защищают кожные покровы и слизистые оболочки от попадания брызг крови, слюны и т. д. во время проведения лечебных манипуляций. На сегодняшний день это необходимое средство защиты, которое помогает предупредить также заболевание острой респираторной инфекцией. Защитные маски подлежат замене при первых видимых следах загрязнения. Нельзя использовать маски повторно. Конструкция масок разнообразная – ультра водонепроницаемые, с мягкими и эластичными внутренними и наружными слоями; не содержащими талька; с заушными петлями или на завязках; армированные не затрудняющие дыхание; с эффективностью фильтрации 99,5% частиц в 1 микрон.

При попадании биологической жидкости пациента на слизистую оболочку носа, ротоглотки следует немедленно рот и горло прополоскать 70% этиловым спиртом или 0,05% раствором марганцовокислого калия; слизистую носа обработать 1% раствором протаргола или альбуцидом.

4.Защита глаз.

Врач должен предусмотреть все необходимые меры для защиты глаз от попадания брызг ротовой жидкости и крови пациента. И хотя лицевые щитки являются хорошим барьером, защищающим верхнюю часть лица, стандарты OSHA требуют, чтобы лицевая их часть была дополнена и боковыми заслонками. Дезинфекция такого защитного приспособления проводится по усмотрению врача. Наряду со щитками часто используются очки с простыми стеклами или пластиком. Очки могут быть различной конструкции: с перфорацией боковых заслонок от запотевания стекол или пластика, с разной системой крепления и формой стекол или пластика.

Для защиты от ультрафиолетового излучения в процессе светополимеризации пломбировочного материала применяют специальные очки с задержкой ультрафиолетового излучения до 99,9% с антизапотевающим слоем. При попадании на слизистую глаз ротовой жидкости или крови необходимо промыть слизистую проточной водой и 1 % раствором борной кислоты, альбуцидом или раствором марганцовокислого калия в воде, в соотношении 1 : 10000.

ОБРАБОТКА И ДИЗЕНФЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО

КАБИНЕТА

По степеням контаминации выделяют 3 зоны стоматологического кабинета:

- Клиническая зона (контактная) – 1,5 м в радиусе от пациента. Включает в себя рабочий стол врача, лоток с инструментами. В этой зоне характерен наиболее интенсивный уровень контаминации, что вызвано наибольшим числом контактов рук персонала во время обслуживания пациента. Все поверхности следует дезинфицировать с помощью дезинфиктантов, обладающим батерицидным, вирулицидным, спороцидным, тубркулоцидным действиями, перед началом работы и после каждого пациента. В основе работы в этой зоне должны лежать принципы стерильности (все инструменты должны быть стерильными), одноразовости и индивидуальной защиты;

- Вспомогательная зона (до 3 м) -контаминация поверхностей обусловлена оседанием инфицированного аэрозоля. Здесь находится воздушный пистолет, отсасывающие шланги, светильник, плевательница, которые необходимо обрабатывать после каждого пациента с использованием дезинфицирующих средствбактерицидного и вирулицидного действий;

- Остальная часть кабинета – мебель, оборудование, ручки дверей, краны, раковины. В этой зоне текущая уборка прохлдит ежедневно, не реже 2 раз в день с использованием дезинфицирующих средств.

Поверхности в стоматологическом кабинете подразделяют на клинические и вспомогательные

К клиническим относятся стол, стул врача, кресло, плевательница, штатив с наконечниками, лампа и другие поверхности, контактирующие с руками врача и пациента.

Вспомогательные поверхности имеют меньшую вероятность загрязнения и ограниченный риск передачи патогенов (пол, стены, подоконники и пр.). Такие поверхности обрабатывают с помощью дезинфектантов первого уровня (вирулицидного действия), в отличие от дезинфицирующих препаратов второго уровня (туберкулоцидного действия), которые используют для обработки инструментов, оборудования и клинических поверхностей.

План проведения текущей дезинфекции в отделениях (кабинетах) стоматологического профиля

| Что |  | Когда | Как | Чем | Каким образом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинский инструментарий (терапевтический, хирургический, пародонтологический, ортопедический) |  | После использования | Замачивание погружением | Анасепт 1% 60мин. Полидез 1%45мин. Гексадекон 0,5% 30мин. Славин 0,5% 60мин. КДИ 1% 15мин. Триацид2% 15мин. и т.д. | - Провести отмыв инструментария в емкости №1. - Полное погружение в емкость №2 с выдержкой экспозиции (разъемные изделия, в том числе имеющие замки, дезинфицируются в разобранном виде, каналы и полости заполняются дезинфектантом) | Разрешены для многократного использования визуально чистые рабочие растворы дезинфицирующих средств: 1.КДИ -16суток. 2.Полидез-15сут 3.Гексодекон – 15сут. 4.Славин – 14сут 5.Анасепт-10сут. 6.Триацид-7сут. и т.д. |
| Мелкий стоматологический (боры), эндодонтический инструментарий (пульпоэкстракторы, дрильборы, файлы, каналонаполнители и т.д.) |  | После использования | Замачивание погружением | 6% перекись водорода – 60мин или дезинфектантами (см. медицинский инструментарий) | Полное погружение в емкости для отработанного материала с выдержкой экспозиции (емкость №1 и №2 для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной обработкой) | Во время приема пациентов допускается дезинфекция инструментария на рабочем месте в емкости с 6% перекисью водорода |
| Маски персонала: - однократного применения |  | После использования | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки мединструментария | Полное погружение в емкость для отработанного материала с выдержкой экспозиции и притапливанием |  |
| - многократного применения |  | После использования | 1. Замачивание погружением. | См. дезинфекционный режим обработки мединструментария | Полное погружение в емкость для отработанного материала с выдержкой экспозиции и притапливанием |  |
|  |  |  | 2. Кипячение | 1. Дистиллированная вода с натрием двууглекислым (пищевая сода) в концентрации 2% 990С+10 - 15мин. 2. Дистиллированная вода 990С+10С -30 мин | Полное погружение изделий в воду |  |
| Салфетки для пациента, полотенца для рук персонала: - однократного применения |  | После использования | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки мединструментария | Полное погружение в емкость для отработанного материала с выдержкой экспозиции и притапливанием |  |
| Шприцы |  | После использования | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки мединструментария | - Провести промывание шприца с иглой 2-3 раза в емкость № 1. - В емкости № 2 заполнить раствором дезинфектанта иглу и канюлю. - Снять иглу пинцетом и замочить ее в емкости для дезинфекции игл с выдержкой экспозиции. - Разобрать шприц, замочить цилиндр и поршень в емкости №2 для дезинфекции шприцов с притапливанием и выдержкой экспозиции. |  |
| Шприцы карпульные |  | После использования | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки мединструментария | Полное погружение в емкость для дезинфекции (емкость №2) с выдержкой экспозиции и притапливанием |  |
| Оттиски ортопедичесие (ортодонтические) |  | После контакта с пациентом | Замачивание погружением | См, дезинфекционный режим обработки мединструментария | Полное погружение в емкость для дезинфекции с выдержкой экспозиции |  |
| Изделия медицинского назначения одноразового использования (перевязочный, шовный материал, слюноотсосы и др.) |  | После использования | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки мединструментария | Полное погружение в емкость для отработанного материала с притапливанием и выдержкой экспозиции |  |
| Наконечники к |  | После | протирать | 700 -этанол | 2-х-кратно обработать с интервалом 15 |  |
| стоматологической установке |  | использования |  |  | мин до и после лечения наружные поверхности и канал для бора |  |
| Руки |  | Многократно в течение дня по показаниям | - Мытье (механическая очистка) - Гигиеническая антисептика Или 2. Хирургическая антисептика | Жидкое мыло в дозирующих устройствах, РН нейтральный. СептоцидР плюс, Септоцид Синерджи,Аквин,Каплин. Йодискин СептоцидР плюс, СептоцидСинерджи. Аквин. Локасепт | Мытье под проточной водой. Нанести антисептик на кожу кистей рук в количестве 3-5 мл, втирать до полного высыхания в кожу в течение 30 сек – 1 мин. - Вымыть руки теплой проточной водой с жидким мылом в течение 2-х мин (РН нейтр.). - Высушить руки стерильной марлевой салфеткой. - Нанести антисептик на кисти рук и предплечья порциями по 2,5-3 мл расход на обработку - 10мл. Втирать антисептик в кожу рук, не допуская высыхания в течение 5 мин. - Нанести стерильные перчатки на руки после полного испарения антисептика. |  |
| Перчатки |  | После использования | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки мединструментария | Полное погружение в емкость с дезинфектантом с выдержкой экспозиции и притапливанием |  |
| Плевательницы |  | После использования (окончания приема каждого пациента) и по показаниям, после окончания работы | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки инструментария | Полное погружение в емкость с дезинфектантом с выдержкой экспозиции и притапливанием |  |
| Оборудование медицинского назначения |  | Многократно, до, во время, после использования | Протирать (орошать) | См. дезинфекционный режим обработки мединструментария | Ветошью, смоченной дез.раствором 2-х кратно, с интервалом 15мин, обработать поверхность По окончании работы нанести дез.раствор на поверхность с выдержкой экспозиции |  |
|  |  |  |  |  | Орошение поверхности согласно инструкции производителя готового раствора |  |
| Стены |  | При проведении генеральной уборки | Протирать (орошать) | См. дезинфекционный режим обработки | Ветошью, смоченной дезраствором обработать поверхность (или оросить) с выдержкой экспозиции, затем смыть водой с использованием чистой ветоши. |  |
| Ветошь |  | После использования | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки оборудования медназначения | Полное погружение в емкость для дезинфекции с выдержкой экспозиции |  |
| Стакан (емкость) для полоскания рта пациента |  | После использования | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки | Полное погружение в емкость для дезинфекции с выдержкой экспозиции и притапливанием |  |
| Зубы |  | После удаления | Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки изделий медназначения | Полное погружение в емкость для дезинфекции с выдержкой экспозиции и притапливанием, с последующей утилизацией |  |
| Уборочный инвентарь (швабры, ведра, тряпки) |  | После использования | Протирать (орошать). Замачивание погружением | См. дезинфекционный режим обработки | - Ветошью, смоченной дезраствором 2-х кратно обработать поверхность швабры с выдержкой экспозиции после окончания обработки. - Дезинфекцию тряпок провести методом погружения в дезраствор в ведре для уборки с последующим прополаскиванием водой и просушиванием |  |
| Воздух |  | До начала работы, между сменами, после окончания работы | Дезинфекция стационарными или передвижными УФ- облучателями | Не менее 30 мин с последующим проветриванием 30мин. 1 час с последующим проветриванием 30 мин |  |  |
| УФ-облучатель (стационарный, передвижной) |  | Перед каждым включением, при проведении генеральной уборки | Протирать | Сухая или влажная ветошь с использованием дезсредств | Горелка протирается сухой ветошью. Защитная арматура - дезинфектантом для поверхностей |  |

| Категории опасности | Группа А Неопасные | Группа Б Отходы, требующие особого внимания | Группа В Чрезвычайно инфицирующи е отходы | Группа Г Другие опасные отходы, подобные отходам производства | Группа Д Радиоактивные отходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика морфологическо го состава | Отходы, не имеющие контактов с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы: Подгруппа А1 – неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и др. Подгруппа А2 – пищевые отходы всех подразделений ЛПО, кроме инфицированных (в т.ч. кожно– венерологических), фтизиатрических Подгруппа А3- мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащее токсических элементов. | Потенциально инфицированные отходы: Подгруппа Б1 – патологоанатомич еские отходы, органические операционные отходы, биологические отходы вивариев. Подгруппа Б2 – острые предметы (иглы, скальпели и др.). Подгруппа Б3 – просроченные лекарственные средства. Подгруппа Б4 – материалы и инструменты, загрязненные выделениями (кровью, выделениями пациентов). Подгруппа Б5 – все отходы из инфекционных отделений (в т.ч. пищевые) (за исключением отделений особо опасных инфекций), отходы из микробиологическ их лабораторий, работающих с микроорганизмам и 3-4 групп патогенности. Подгруппа Б6 – цитостатические средства. | Материалы, контактирующ ие с больными особо опасными инфекциями. Отходы из лабораторий, работающих с микроорганизм ами 1-2 групп патогенности. Отходы фтизиатрическ их. Микологическ их больниц. Отходы от пациентов с анаэробной инфекцией. | Отходы от диагностических препаратов, дезинфицирующ ие средства, не подлежащие использованию, с истекшим сроком годности. Химические препараты | В эту группу попадают расходные материалы и оборудование рентгенографических кабинетов, отделений радиологии. |

Классификация медицинских отходов

Таблица 20

Способы обеззараживания отходов

| Группы и подгруппы отходов | Сжигание (температура 12000С и выше) | Двухступенчат ое пиролитическ ое сжигание (температура 800-8500С) | Сжигание в однокамерны х печах (температура 300-4000С) | Влажная термическая обработка (автоклав) | Химическая дезинфекция | Микроволно вое облучение | Полигон | Иные методы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А «Неопасные отходы» | - | - | - | - | - | - | Полигон коммунальных отходов | Сдача вторсырья на переработку |
| Б 1 «Анатомические отходы» | Применяется | Применяется | - | - | - | - | - | Захоронение в специально отведенных местах |
| Б 2 «Острые предметы» | Применяется | Применяется | Применяется | Применяется | Применяется | Применяется | Применяется в небольших количествах при заключении в оболочку |  |
| Б 3 «Фармацевтичес- кие отходы» | Применяется | Применяется, в небольших количествах | - | - | - | - | - | Возврат просроченных лекарственных препаратов производителю |
| Б 6 «Цитотоксические отходы» | Применяется | - | - | - | - | - | - | - |
| В «Чрезвычайно инфицирующие отходы» | Применяется | Применяется | - | Применяется | Применяется | Применяется | Возможно только после обработки | - |
| Г «Опасные отходы» | Применяется | - | - | - | - | - | Только на спец объектах по размещению опасных отходов | Возврат неизрасходованн ых химикатов производителю |

Медицинская документация

Журнал учета получения и расходования дезинфекционных средств в структурном подразделении лечебно - профилактического учреждения

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ

СРЕДСТВ В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

_________________________________________

(наименование структурного подразделения)

| № п/п | Наименование дезинфекционного средства | Дата получения | Количество полученного дезинфекционного средства (кг, литр, флакон) | Ф.И.О., подпись ответственного за получение | Дата выдачи | Количество полученного дезинфекционного средства (кг, литр, флакон) | Остаток ((кг, литр, флакон) | Подпись отвестсвенного за храние выдачу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Дата ___________________             ____________________________

(число, месяц, год)             (Ф.И.О., должность, подпись)

АКТ о проведении дезинфекции шприцев инъекционных однократного применения

АКТ

о проведении дезинфекции шприцев инъекционных

однократного применения

наименование медицинских отходов______________________________________________

_____________________________________________________________________________

в количестве (штук) ______________ и полученной массы____________________________

накоплено за период с _____________________ по __________________________________

Наименование учреждения здравоохранения_______________________________________

_____________________________________________________________________________

гарантирует качество проведенной дезинфекции

Дезинфекцию проводил_________________________________________________________

(число, месяц, год)

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

Применяемый раствор дезинфектанта _____________________________________________

(наименование, %, время экспозиции)

Руководитель учреждения здравоохранения________________________________________

(Ф.И.О.)

М.П.

Подпись

Журнал учета качества предстерилизационной обработки

ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ

Начат «____» ____________20___ г.                               Окончен «____» ____________20___ г.

Результаты выборочного химического контроля обработанных изделий

| Дата | Способ обработки | Применяемое средство | Наименование изделий | Количество штук | Из них загрязненных |  | Фамилия лица, проводившего контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кровью | моющими средствами |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

## ЖУРНАЛ УЧЕТА, ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ И ЕГО СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

___________________________________________________
наименование структурного подразделения)

| N п/п | Наименование дезинфекционного средства | Стерилизуемые изделия |  | Упаковка | Время стерилизации |  | Режим |  | Тест контроль | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наимено вание | Коли чество |  | Начало | Конец | Дав ление | Темпе ратура |  |  |

  - Журнал  работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)

Ннаименование структурного подразделения)

| N п/п | Марка стерилизатора воздушного, парового | Дата получения | Кол-во полученного дезинфекционного средства (кг, л.) | ФИО и подпись ответственного за получение | Дата выдачи | Кол-во выданного дезсредства (кг, л.) | Остаток (кг, л.) | Подпись ответственного за хранение и выдачу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Основная литература:

- Абдурахманов А.И., Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный ресурс] : учебник / А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-3863-3 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438633.html

Дополнительная литература:

- Миронова М.Л., Стоматологические заболевания [Электронный ресурс]: учебник / Миронова М.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-4772-7

- Макеева И.М., Болезни зубов и полости рта [Электронный ресурс] : учебник / И. М. Макеева [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-3410-9 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434109.html

- Каливраджиян Э.С., Словарь профессиональных стоматологических терминов [Электронный ресурс] / Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, И.П. Рыжова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-4219-7 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442197.html