Практическая задача 29

Отработка практических навыков обследования объекта по гигиене детей и подростков

На основании предоставленных данных по объекту гигиены детей и подростков- - образовательное учреждение, составить акт приемки к новому учебному году. Перечислить основные нормативные документы.

Характеристика объекта

1.Наименование производства (вида деятельности, работ и услуг): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное  имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (вид образовательной программы – основная, уровень (ступень) образования – начальное общее; вид образовательной программы – дополнительная)    в МБОУ гимназия № 9,   по адресу: 630049, НСО, г. Новосибирск, улица Калинина,  255.

2.Заказчик (наименование, юридический адрес): Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение города Новосибирска  «Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича»,   по адресу: 630049, НСО, г. Новосибирск, ул. Калинина, 255.  (Сокращенное наименование учреждения - МБОУ гимназия № 9).

3. Перечень документов, представленных для проведения экспертизы:

-предписание управления Роспотребнадзора по Новосибирской области  о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы  № 01/1179 от 13.08.2015 года;

- акт санитарно-эпидемиологического обследования от  19.08.2015 года.

4.При проведении экспертизы использовались следующие нормативные документы: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных организациях»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях  начального и среднего профессионального образования»; СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

5. В ходе проведения экспертизы установлено: МБОУ «Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича» размещено в типовом 4-х этажном здании  1935 года постройки, проведен капитальный ремонт в 2014 году.  Здание подключено к центральным системам отопления,  холодного, горячего  водоснабжения, канализации, внутренние сети находятся  в рабочем состоянии.

На земельном участке выделены:  хозяйственная зона, зона отдыха, спортивная.  Проезды и подходы к зданию школы имеют твердое асфальтное покрытие. Территория имеет наружное электрическое освещение. В хозяйственной зоне на бетонированной площадке установлены 2 контейнера с крышками  для сбора мусора. Вывоз  твёрдых бытовых отходов осуществляет  ООО «УМАГ-ТРАНС» по договору  № 99/15 № 000031 от 01.03.2015г.

Гимназия  рассчитана на 450 мест, фактически  обучается   512 учащихся, организовано 18 классов  - комплектов.  Занятия проводятся в одну смену

Площадь учебных классов и кабинетов - 68.0кв.м. - 69,0 кв.м.

Установлены школьные  парты с  регулятором  наклона поверхности  рабочей плоскости групп №№ 2,3,4,5,6,  что соответствует  п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10. Мебель подобрана в соответствии  с ростом учащихся, расставлена с учетом левостороннего естественного освещения,  что соответствует  п. 7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.  Высота нижнего края учебной доски над полом составляет 70см, что соответствует санитарным нормам. Во всех учебных  кабинетах  установлены раковины с подводкой  холодной и горячей воды  через смеситель.

Для проведения занятий (основы информатики) используют кабинет информатики (50 кв.м.), где  по периметру установлено  8 ВДТ  на базе плоских дискретных экранов.  В центре кабинета   установлена учебная мебель №№ 2-4 для теоретических занятий, площадь на одно рабочее место соответствует санитарным нормам. Рабочие места оборудованы специальными столами, стульями, регулируемыми по высоте сиденьями. Уровни напряженности электромагнитного и электростатического полей на рабочих местах с ПЭВМ не превышают допустимые значения, установленные СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (протокол Ф № 1033  от  06.05.2015 г.  ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»).

Спортивный зал (241,4 кв.м.) с раздевальными, душевыми,  санитарными узлами, снарядной и тренерской размещен на первом этаже. Зал оснащен необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. Внутренняя отделка соответствует санитарным требованиям – пол дощатый без щелей, стены на всю высоту окрашены масляной краской. Отопительные приборы, оконные проемы, электролампы  имеют защитные ограждения.

Зал хореографии  - 72,4, кв.м., высота помещения - 4,0м.,  костюмерная - 8,0 кв.м.  Одна из стен зала оборудована зеркалами на высоту 2,1м., балетные перекладины на высоте 0,9 - 1,1м. и 0,3м. от стены, что соответствует санитарным правилам. На радиаторах установлены защитные  деревянные ограждения, пол дощатый.  При зале  имеются два санитарных узла с  душевыми.

Актовый зал с костюмерной, библиотека с читальным залом (68,1 кв.м.).

Все помещения для пребывания детей имеют прямое естественное освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы солнцезащитными устройствами -  жалюзи.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами и  лампами накаливания с защитной арматурой. Не используются в одном помещении для общего освещения источники света различной природы излучения, что соответствует п. 7.2.3. Изменения № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10. Классные доски оснащены софитами. Светильники находятся в рабочем состоянии.

Вентиляция естественная, канальная. Проветривание осуществляется  через  фрамуги и откидные рамы пластиковых окон.

Внутренняя отделка учебных помещений, санитарных узлов выполнена влагостойкими материалами, обеспечивающими проведение влажной уборки и дезинфекцию, что соответствует гигиеническим требованиям: в учебных помещениях  потолки и стены  окрашены  краской светлых тонов,  полы  застелены линолеумом под плинтусы. В санитарных узлах пол и стены облицованы кафельной  плиткой.

Медицинский пункт размещен на первом этаже  и включает:

- кабинет врача - 14,5  кв.м., где установлено оборудование:  письменный стол (2), стулья (2), шкаф для документации, медицинская кушетка, весы, ростомер, динамометр, таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта, в наличии имеются тонометр с детской манжеткой, медицинские термометры, шпатели одноразовые, настольная лампа, шкаф для санитарной одежды, облучатель-рециркулятор бактерицидный  передвижной  «СН-211-115», производитель Россия.   Установлена раковина для мытья рук с подводкой  воды, имеются жидкое мыло, полотенце, педальное ведро;

-процедурный кабинет -16,5 кв.м., установлены кушетка, медицинские столики (2), аптечный шкаф с укладками, термоконтейнер медицинский переносной  для перевозки биологических материалов с хладоэлементами по обеспечению «холодовой цепи»,  холодильник (2)  для хранения медикаментов и вакцин с термометрами на верхней и нижней полках, облучатель-рециркулятор бактерицидный безозонный передвижной (настенный) ОБС 2х30-150 «НЭВЗ»,  производитель - Россия. Имеется раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель с локтевым управлением, что соответствует СанПиН 2.13.2630-10 п.5.6.

Предусмотрена система резервного горячего водоснабжения, установлены   электроводонагреватель с жёсткой разводкой ко всем  раковинам.

Имеются жидкое мыло с дозатором, полотенце, педальное ведро.

-коридор (7,3кв. м), где установлен шкаф для хранения уборочного инвентаря, вешалка для верхней  одежды персонала.

Внутренняя отделка помещений, мебель  медицинского пункта выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует гигиеническим требованиям.

Медицинский пункт имеет прямое естественное освещение, солнцезащитные устройства – жалюзи. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами с защитной арматурой, все световые точки исправны.

Вентиляция естественная, канальная, проветривание помещений осуществляется через откидные рамы пластиковых окон.

Горячее питание учащихся организовано в  столовой.  Обеденный зал    на 100 посадочных мест. Перед входом в зал установлены 5 раковин для мытья рук, жидкое мыло, бумажные полотенца, что соответствует санитарным правилам.

Пищеблок работает на сырье,  в  его состав входят:

-линия раздачи, где  установлены мармиты для 1,2 блюд, прилавок для столовых приборов, холодильный  прилавок для холодных закусок;

-горячий цех (47,6кв.м.) – установлена  электроплита - 6-ти конфорочная с духовым шкафом, производственные столы (6), жарочный шкаф,   пароконвекционная печь, электрокотел,  универсальная кухонная машина, моечная ванна (2), раковина для мытья рук, три  холодильника со среднетемпературным режимом работы, подтоварники кухонные, электронные весы. Установлен электроводонагреватель с жёсткой разводкой ко всем  моечным ваннам и раковинам;

-мясо-рыбный цех (12,6кв.м.) - установлены 3 моечные ванны, 3 производственных стола, холодильник со среднетемпературным  режимом работы, электронные весы, электромясорубка, раковина для мытья рук;

-овощной цех (10,3кв.м.), установлены 2 моечные ванны, 2 производственных  стола,  холодильник со среднетемпературным режимом работы, раковина для мытья рук, овощерезка, электронные весы;

-моечная столовой и кухонной посуды, где  установлены 5 моечных ванн для мытья столовой посуды, посудомоечная машина, двухсекционная моечная ванна для мытья кухонной посуды, стол для посуды, стеллажи с сушилками для посуды, стол для сбора остатков пищи, раковина для мытья рук;

- кладовая для сыпучих продуктов (6,5 кв.м.) - установлены напольные весы, стеллажи, подтоварники, термогигрометр, холодильники со  среднетемпературным режимом работы (3) и низкотемпературным режимом работы(4).

Уборочного инвентаря достаточно,   замаркирован,  хранится  в шкафу.

Планировочные решения помещений столовой предусматривают поточность технологического процесса, исключающего встречные потоки готовых блюд и сырых продуктов.  Оборудована вытяжная система вентиляции с механическим  побуждением, находится  в  рабочем состоянии.

Внутренняя отделка помещений пищеблока соответствует санитарным требованиям:  стены на всю высоту  и пол облицованы кафельной плиткой, потолки окрашены влагостойкой краской.

В основных производственных цехах имеется естественное освещение. Для искусственного освещения производственных помещений применяются светильники в пылевлагозащитном исполнении, с защитной арматурой.

Санитарные узлы   оборудованы на каждом этаже, раздельные для мальчиков и девочек, установлено по  3-4 унитаза, оборудованные в кабинах,  по 2 писсуара,  2-3 раковины для рук с подводкой холодной воды, установлены на высоте 0,5м.  от пола до борта, что соответствует  СанПиН 2.4.1.3049-13, п.6.18.  Имеется  мыло,  разовые  полотенца, педальные ведра. Количество санитарных приборов соответствует санитарным нормам. Имеются санитарные  узлы   для персонала.

Питьевой режим организован путём использования  бутилированной воды   с разовыми стаканами.

Гардероб  размещен на первом этаже, оборудован вешалками для хранения верхней одежды учащихся.

МБОУ гимназия № 9 реализует программу дополнительного образования по следующим направлениям:

-социально-педагогической направленности (предшкольное развитие детей «Школа раннего развития»);

-художественное (ансамбль танца «Карусель»).

В «Школе раннего развития»   организованы   3   группы по 15 человек, возраст  6  - 7 лет, всего 45 человек. Режим  занятий с  16.00 до  18.00, два  раза в неделю.  Продолжительность одного занятия 30 минут. Между занятиями  предусмотрены   перерывы  по 15 минут, что соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14., п.п. 8.2, 8.3, 8.5.

В программу включены занятия  по   развитию речи, изобразительному искусству, развитие логического мышления.

Для  занятий  выделены 3 помещения  на первом этаже по 64,4  кв.м. каждое, площадь на одного ребёнка составляет 4,2 кв.м., что соответствует гигиеническим требованиям.

В классах установлены 2-х местные школьные парты  с регулятором наклона рабочей поверхности, подобраны  согласно   росту детей; стол преподавателя, шкафы для пособий. Учебная мебель расставлена с учетом левостороннего естественного освещения и соблюдения  нормы площади на одного занимающегося. Настенная доска установлена на высоту 0,7метра,  оборудована софитами, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п.  5.6, 7.2.6.

Ансамбль танца «Карусель» (2 группы по 12 человек), возраст детей 7-10лет.   Занятия проводятся  с  16.00 до  18.30, два  раза в неделю.  Продолжительность одного занятия 30-45 минут. Между занятиями  предусмотрены   перерывы  по 10 минут, что соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14., п.п. 8.2, 8.3, 8.5.

Для занятий   используют   хореографический  и  актовый  зал  с   костюмерной.

Для хранения верхней одежды используется гардероб гимназии.

Текущая уборка проводится техническим персоналом.  Уборочный инвентарь, моющие и дезсредства имеются, хранение упорядочено.

Сотрудников в гимназии 34 человека, все имеют допуск  по состоянию здоровья  и гигиеническое   обучение.

Вывод: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное  имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (вид образовательной программы – основная, уровень (ступень) образования – начальное общее; вид образовательной программы – дополнительная)    в МБОУ гимназия № 9,  по адресу: 630049, НСО, г. Новосибирск, ул. Калинина,  255, соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях;  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях  начального и среднего профессионального образования»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Акт приемки  общеобразовательной организации

к 2015/2016 учебному году (название полное и сокращенное)  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. директора__________________________________________________________________

Адрес:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Вместимость школы: проектная _____учащихся; расчётная__________ учащихся; фактическая____ учащихся.

Количество комплектов классов______________ , их наполняемость _______________________

Количество смен:___________________________________________________________________

Количество первых классов/к-во детей  __________ в какую смену обучаются ______________

Обучение школьников 2-4 классов/к-во детей_____________(смены) _____________

Количество групп для детей дошкольного возраста ______________________________________

Количество   детей в каждой группе ______________________________________________________________________________

Группы продлённого дня/количество детей_____________________________________

Учебные кабинеты оборудованы солнцезащитными устройствами: ________________________

Наличие и состояние осветительной арматуры:__________________________________________

Оборудование классных досок софитами (затраченные средства)__________________________

______________________________________________________________________________

Учебная мебель (необходимо/фактически) _____________________________________________,

кол-во комплектов приобретенной учебной мебели _____________________________________ ,

Внутренняя отделка кабинетов___________________________________________________

Наличие  кабинета химии:________наличие  лаборанской_______;  раковина____________, вытяжной шкаф_______________________________________________________________

Наличие  кабинета физики: ______ раковина  ___________________

Наличие кабинета информатики:___________, количество мониторов (каких)___________

______________________________________________________________________________,

конструкция рабочего стула  обеспечивает поддержание рациональной рабочей при работе на ПЭВМ ______________

Площадь на 1 рабочее место пользователей с ПЭВМ на базе электронно-лучевой трубки составляет_____ кв.м. (при нормируемой 6 кв.м.), на базе плоских дискретных экранов_____ кв.м. (при нормируемой 4,5 кв.м.).

Наличие мастерских: ______________ раковины для мытья рук ___________________________________

Спорт зал:_______________, наличие раздевалок_____________наличие душевых___________

наличие туалетов________________________________________________________

Бассейн: __________ сан.тех состояние _____________ , наличие вентиляции ________________

наличие водосчетчика_______________, методы обеззараживания _________________________ наличие: раздевалок________________, душевых _______________ туалетов ________________

Количество сан.узлов (наличие перегородок, кабин): _____________________________________

Наличие уборочного инвентаря______________, условия для его хранения__________________

Медицинский блок размещен на _____этаже,  в  состав помещений входит:

- процедурный кабинет (наличие умывальника с подводкой  горячей и холодной воды воды)_________________________________

-кабинет врача (наличие умывальника с подводкой  горячей и холодной воды воды) ________________________________________

-стоматологический кабинет (наличие умывальника с подводкой  горячей и холодной воды воды) ____________________________

Организация  питьевого режима:____________________________________________

Организатор питания(школа, комбинат питания, др):

- работает на (сырье, полуфабрикатах, привозном горячем питании)_______________________

- количество посадочных мест в обеденном зале________

- количество раковин для мытья рук перед обеденным залом________________________

- внутренняя отделка______________________________________

-наличие моечных ванн: для мытья мяса и рыбы,  овощей________,

для мытья кухонной посуды_____________,  для мытья рук______________

-наличие производственных столов  для мяса, рыбы, птицы ________________________

- вентиляция_________________________________

-  оснащённость и исправность: технологического оборудования ______,

- холодильного оборудования___________

-наличие охлаждаемого прилавка-витрины________________________________________

Приобретенное оборудование __________________________________________________ ,

Какого оборудования не достаточно______________________________________________

Горячее питание (1-2-х разовое) предполагается ________________________

Наличие полдников_____________________________________

Наличие согласованного цикличного меню и технологических карт (указывается дата согласования):_________________________________________________________________

Наличие согласованного   ассортимента   дополнительного  питания (указывается дата согласования, либо  приводится  информация,  что  дополнительного  питания  в  школе  организовано не  будет). ____________________________________________________

Укомплектованность столовой кадрами  согласно штатному расписанию _____________________________

Дата допуска к работе и дата гигиенического обучения  сотрудников школы(поимённый список с отметками)____________________

Наличие гардероба для учащихся: ___________________________________________

Земельный участок (наличие физкультурно-спортивной зоны/ наличие зоны отдыха) __________________________________________________________________________

Наличие контейнеров для сбора мусора и пищевых отходов:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Мероприятия выполненные школой в ходе подготовки к новому учебному году: (ремонтные работы, приобретение оборудования)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Школьная форма(школьная одежда) в обязательном порядке: введена /не введена________________

Что включает комплект школьной формы(школьной одежды)____________________

Форма введена для обучающихся (1, 2, 3 ступени образования)____________________

Наличие арендаторов (их кол-во, наименование, вид деятельности, имеется санитарно – эпидемиологическое заключение  на вид деятельности, приложить копию_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проведён отбор проб:

Воды питьевой:

на микробиологические показатели_______________

на санитарно - химические показатели __________________

Атмосферного воздуха:

на содержание формальдегида________________________

на содержание фенола______________________

на содержание аммиака_________________

на содержание стирола____________________

на содержание толуола______________________

Помещения образовательной организации подготовлены/не подготовлены к образовательному процессу_________________________________

Предложения, рекомендуемые включить в план - задание на 2016-2017 учебный год.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Специалист ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Новосибирской области»                                                        ___________________________