Тесты по дисциплине «Радиационная гигиена»

Для специальности медико-профилактическое дело

- Ход с жесткостью - это зависимость показаний прибора

  - от вида излучения

  - от вида излучения

  - от энергии излучения

  - от мертвого времени счетчика

- Активность радиоактивного вещества - это

  - поглощенная энергия, рассчитанная на единицу массы

  - энергия квантового излучения

  - число распадов за единицу времени

  - время выведения радионуклида из организма

- ANSWER: C

- Более устойчивы к воздействию ионизирующего излучения

  - гаплоидные клетки

  - диплоидные клетки

  - клетки с большой скоростью роста

  - клетки с высоким уровнем окислительного фосфорилирования

  - клетки в стационарной фазе

- В группу А персонала входят

  - врачи-радиологи

  - санитарки радиологического отделения

  - лица из <критической> группы

  - лица из населения, привлекаемые для проведения спасательных работ при радиационной аварии

  - все население

- В каких единицах измеряется мощность ЕРФ?

  - мкЗв/час

  - бэр

  - грэй

  - мр/час

- В каких единицах измеряется поглощенная доза ионизирующего излучения?

  - в зивертах

  - в кюри

  - в рентгенах

  - в греях

- В каких единицах измеряется радиоактивность в системе СИ?

  - мг-экв радия

  - грей

  - кюри

  - беккерель

  - бэр

- В каких единицах измеряется эквивалентная доза:

  - зиверт

  - рад

  - кюри

  - бэр

- В отделении телегамматерапии используются следующие технические средства обеспечения радиационной безопасности

  - достаточная толщина стен

  - принцип лабиринта

  - вынесение пульта управления в отдельное помещение

  - окно с просвинцованным стеклом для наблюдения за больным

  - дверь из листовой стали с механическим и ручным приводом

- В помещениях зданий жилищного и общественного назначения, сдающихся в эксплуатацию после окончания строительства, среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона в воздухе помещений не должна превышать (минимальное значение):

  - 1 Бк / л

  - 10 Бк/ л

  - 100 Бк/м3

  - 400 Бк/м3

  - 200 Бк/м3

- В помещениях эксплуатируемых зданий общественного назначения мощность эквивалентной дозы гамма-излучения от природных источников не должна превышать мощность дозы на открытой местности более чем на (минимальное значение), мкЗв/ч:

  - 0,03

  - 0,3

  - 1,0

  - 10

  - 100

- В результате дезактивационных мероприятий на загрязненной территории произошло снижение удельной активности радионуклидов в почве, воде, в пищевых продуктах. Снизятся ли при этом темпы накопления коллективной дозы?

  - да

  - нет

  - данных о заключении недостаточно

- Взвешивающий коэффициент для β-излучения при хроническом облучении всего тела человека равен

  - 30

  - 20

  - 10

  - 5

  - 1

- Вид излучения, который не имеет заряда, но частицы обладают массой

  - а

  - р

  - нейтронное

  - нейтронное

  - протонное

- Вклад радона и продуктов его распада в эффективную дозу от естественных источников излучения в среднем составляет (%):

  - 5

  - 10

  - 20

  - 60

  - 75

- Воздействие космических излучений на экипажи воздушных судов гражданской авиации следует рассматривать как облучение:

  - техногенными источниками

  - природными источниками

  - природными источниками в производственных условиях

  - природными источниками в чрезвычайных ситуациях

  - повышенное планируемое

- Вопрос о перепрофилировании здания или части помещений или о сносе жилого здания рассматривается при невозможности снижения мощности дозы ниже чем  на открытой местности на (мкЗв/ч):

  - 0,1

  - 0,2

  - 0,3

  - 0,5

  - 0,6

- Время, в течение которого активность изотопа уменьшается вдвое, называется

  - эффективным периодом

  - постоянной распада

  - периодом полувыведения

  - периодом полураспада

- Время, в течение которого активность радионуклида в организме уменьшается вдвое, называется

  - эффективным периодом

  - периодом полувыведения

  - постоянной распада

  - периодом полураспада

- Все работы с открытыми источниками ионизирующих излучений подразделяются на следующее число классов

  - 2

  - 3

  - 5

  - 7

- Все радионуклиды по степени радиационной опасности подразделяются на следующее число групп

  - 2

  - 3

  - 4

  - 5

- Выбор типа противорадоновой защиты зависит от:

  - интенсивности выделения радона на участке строительства

  - степени заглубления здания

  - типа основания здания и характеристики геологического разреза

  - уровня грунтовых вод

  - наличия в доме приточно-вытяжной вентиляции

- Гибель от какого основного фактора сопоставима с риском стохастических эффектов, используемых при обосновании перс.гр.А?

  - курение

  - несчастные случаи в быту

  - транс­портные происшествия

  - риск производственной деятельности

- Гигиеническими требованиями по защите персонала при выполнении работ с открытыми источниками ионизирующих излучений являются

  - соблюдение физических принципов защиты

  - герметизация производственного оборудования и производственных процессов

  - правильная планировка помещений

  - преобладание притока над вытяжкой в грязной зоне

  - использование СИЗ

- Для женщин в возрасте до 45 лет, работающих с источниками ионизирующих излучений, доза на поверхности живота не должна превышать:

  - 1 мЗв за месяц

  - 1 мЗв за два месяца

  - 2 мЗв  за месяц

  - 5 мЗв за квартал

  - 20 мЗв за год

- Для женщин в возрасте старше 45 лет, работающих с источниками ионизирующих излучений, доза на поверхности живота не должна превышать:

  - 1 мЗв за месяц

  - 1 мЗв за два месяца

  - 2 мЗв  за месяц

  - 5 мЗв за квартал

  - 20 мЗв за год

- Для измерения какого параметра ионизирующих излучений предназначена единица <зиверт>?

  - экспозиционная доза

  - поглощенная доза

  - эк­вивалентная доза

  - пороговая доза

  - эффективная эквивалентная доза

- Для измерения какого параметра ионизирующих излучений служит единица <грей>?

  - экспозиционная доза

  - поглощенная доза

  - эквивалентная доза

  - пороговая доза

- Для каждой категории облучаемых лиц критериями допустимого радиационного воздействия являются

  - основные пределы доз

  - основные пределы доз и допустимые уровни

  - основные пределы доз, допустимые уровни и контрольные уровни

  - основные пределы доз, допустимые уровни, контрольные уровни и рекомендуемые уровни

- Для определения удельной радиоактивности используются

  - дозиметры групповой дозиметрии

  - радиометры

  - индивидуальные дозиметры

  - индикаторы

  - спектрометры излучения человека

- Для сопоставления биологического действия различных видов излучения в радиобиологии принято понятие

  - коэффициент качества

  - взвешивающий коэффициент

  - относительная биологическая эффективность

  - коэффициент накопления

  - коэффициент дискриминации

- Для у-излучения верны следующие характеристики

  - обладает большой линейной плотностью ионизации

  - длина пробега квантов в воздухе достигает нескольких сот метров

  - не обладает зарядом и массой

  - имеет высокий уровень ЛПЭ

  - является корпускулярным излучением

- Для удаления и дезактивации долгоживущих радионуклидов из жидких отходов на предприятиях используются следующие методы

  - дистилляция

  - осадительные методы

  - коагуляция

  - выдерживание

  - ионный обмен

- Для учета биологической эффективности разных видов ионизирующего излучения для человека используется

  - постоянная распада

  - гамма-постоянная

  - взвешивающий коэффициент

  - линейная плотность ионизации

  - линейная передача энергии

- Дозиметрические исследования в рентгенорадиологических отделениях следует осуществлять

  - на рабочем месте персонала

  - в местах стыков и соединений защитных экранов, стен

  - у смотровых окон, технологических отверстий, оконных и дверных проемов

  - на уровнях 150, 90 и 10 см от пола

  - в смежных помещениях и на прилегающей территории

- Допустимое значение эффективной дозы для населения от природных источников излучения в соответствии с Нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009) составляет:

  - 1 мЗв в год

  - 5 мЗв в год

  - не устанавливается

  - 0,3 мкЗв в час

  - 0,6 мкЗв в час

- Естественный радиационный фон формируется за счет следующих источников

  - радионуклиды, содержащиеся в земной коре

  - космические излучения на поверхности Земли

  - ионизирующее излучение, создаваемое телевизорами и компьютерами

  - радионуклиды естественного происхождения в воздухе, воде, продуктах питания

  - естественные радионуклиды, поступающие при сжигании органического топлива

- Загрязнение радионуклидами рабочей зоны возможно

  - при использовании ускорителей в медицине

  - при эксплуатации у-установок

  - при запланированном использовании открытых источников в промышленности, сельском хозяйстве, медицине

  - при эксплуатации рентгеновских аппаратов

  - в виде побочных продуктов при добыче и переработке радиоактивных руд

- Запрещение на потребление молока и листовых овощей вводится при авариях на ЯЭУ в случае...

  - превышения мощности дозы ПРФ на 50 Р/ч

  - превышение мощности дозы ПРФ на 1 мкР/ч

  - превышение мощности дозы ПРФ на 20 мкР/ч

- Зарядом со знаком <+> обладают следующие виды радиоактивных частиц

  - сс-излучение

  - электроны

  - позитроны

  - нейтроны

  - протоны

- Злокачественные опухоли у человека, обусловленные воздействием на него ионизирующих излучений, относятся к эффектам

  - соматическим

  - соматическим, отдаленным

  - соматическим, отдаленным, стохастическим

- Значение среднегодовой мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в помещениях эксплуатируемых производственных зданий не должно превышать, мкЗв/ч:

  - 2,5

  - 1.0

  - 0,6

  - 0,3

  - 0,1

- Значение среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона в помещениях эксплуатируемых производственных зданий не должно превышать (минимальное значение, Бк/куб.м):

  - 100

  - 150

  - 300

  - 600

  - 1500

- Зарядом со знаком <+> обладают следующие виды радиоактивных частиц

  - ос-частицы

  - электроны

  - позитроны

  - нейтроны

  - протоны

- Ионизирующее излучение – это пороговый или беспороговый фактор?

  - пороговый

  - беспороговый

  - пороговый при больших уровнях

  - беспороговый для гамма-излучения

- Искусственный радиационный фон формируется за счет следующих источников

  - поступление радионуклидов в окружающую среду при работе атомных реакторов

  - поступление радионуклидов в окружающую среду при радиационных авариях

  - радиоактивное загрязнение окружающей среды при добыче и переработке урановых руд

  - поступление из земных пород в окружающую среду дочерних продуктов радия, тория, актиноурана

  - образование вторичных радионуклидов в атмосфере в результате космических излучений

- Источники загрязнения окружающей среды искусственными радионуклидами

  - рентгенодиагностические процедуры

  - предприятия ядерно-топливного цикла, применение и испытание ядерного оружия, медицинские диагностические процедуры

  - продукты сгорания органического топлива

  - космические излучения

  - почвенный воздух

- Более устойчивы к воздействию ионизирующего излучения

  - острая лучевая болезнь

  - хроническая лучевая болезнь

  - рак легкого

  - клинически регистрируемые нарушения гемопоэза

  - наследственные нарушения у потомства

- К источникам излучения непрерывного действия относятся

  - ускорители заряженных частиц

  - аппараты для у-дефектоскопии

  - рентгеновские аппараты

  - установки телегамматерапии

  - радиоизотопные уровнемеры, толщимеры

- К какому виду излучателей относится радон?

  - бета-излучатель

  - нейтронный излучатель

  - альфа-излучатель

  - гамма-излучатель

- К открытым источникам излучения относится

  - стеклянная ампула с раствором золота-198, находящаяся в свинцовом контейнере в сейфе

  - радий-226, запаянный в металлическую капсулу

  - порошок стронция-90 в металлическом цилиндре, используемый в качестве источника излучения для телегаммаустановки

  - кобальт-60, запаянный в стальную бусинку

  - золото-198 в виде проволоки, введенной в ткань опухоли

- К стохастическим последствиям радиационного облучения человека относятся

  - острая лучевая болезнь

  - хроническая лучевая болезнь

  - рак кишечника

  - наследственные нарушения

  - половая стерильность

- Как называется   доза ионизирующего излучения, полученная большой группой людей с момента начала до конца действия источника ионизирующего излучения?

  - эквивалентная доза

  - коллективная доза

  - поглощенная доза

  - эффективная эквивалентная доза

- Как изменится уровень космического излучения при перемещении от экватора к полюсу?

  - возрастает

  - уменьшается

  - не зависит от перемещения

- Как называется уровень ионизирующего излучения на поверхности Земли от природных источников космического и земного происхождения?

  - естественный радиационный фон

  - техногенно изменённый радиационный фон

  - глобальные выпадения

- Какие группы пациентов относятся к категории бд?

  - пациенты, рентгенологические процедуры которым проводятся по жизненным показаниям

  - пациенты, рентгенологические процедуры которым проводятся с профилактической целью;

  - все население в целом

  - пациенты, рентгенологические процедуры которым проводятся по клиническим показаниям при неонкологических заболеваниях

  - все население за исключением лиц, относящихся к категории А

- Какие группы эффектов полностью исключаются при воздействии ионизирующего излучения на уровне ПД?

  - детерминированные

  - стохастические

  - пороговые

- Какие требования предъявляются к расположению рентгендиагностического кабинета?

  - в изолированном здании

  - не  разрешается в жилых зданиях

  - не  разрешается  в жилых зданиях (кроме дентальных кабинетов)

  - разрешается  над палатами беременных  и детей

- Каким термином обозначается свойство радиоактивных веществ вызы­вать патологические изменения при попадании в организм?

  - ионизация

  - кумуляция

  - радиотоксичность

  - радиоак­тивность

- Каким термином обозначается способность веществ к самопроизвольному распаду?

  - ионизация

  - кумуляция

  - радиоактивность

  - дозовый эффект

- Каким уровнем ионизирующего излучения ограничивается область так называемых   "малых доз"?

  - до 25 ПД

  - до 5 ПД

  - до 100 ПД

  - до 2 ПД

- Каких документов (кроме ниже перечисленных) не хватает у администрации больницы для того, чтобы получить санитарно-эпидемиологическое заключение на право работы в рентгендиагностическом кабинете:

  - все документы представлены

  - контрольные уров­ни

  - список лиц категории А

  - приказ о назначении лица, ответ­ственного за РБ

  - технический паспорт

- Какое вещество в клетках организма человека поглощает приблизитель­но 50% дозы ионизирующего излучения?

  - вода

  - белки

  - минеральные вещества

  - жиры

  - ви­тамины

- Какое понятие лежит в основе обоснования предела дозы?

  - понятие о нестохастических эффектах

  - понятие о поро­говых уровнях

  - понятие о допустимом риске

  - понятие о допустимых концентрациях

- Какое радиоактивное вещество может накапливаться в воздухе помещения, построенного из кирпича, бетона, гранита?

  - стронций-90

  - иод-131

  - радон

  - инертные газы

- Какой вид ионизирующего излучения имеет наибольшую ионизирующую способность?

  - альфа

  - бета

  - нейтроны

  - рентгеновское

  - гамма

- Какой вид ионизирующего имеет наибольшую проникающую способность?

  - a-излучение

  - b-излучение

  - g-излучение

- Какой изотоп избирательно накапливается в щитовидной железе?

  - кальций

  - цезий

  - иод

  - стронций

- Какой класс нормативов является основой при расчёте допустимых уровней?

  - основные дозовые пределы

  - контрольные уровни

  - предельно допустимая доза

- Какой уровень мощности техногенно измененного радиационного фона допускается на территории городов?

  - до 1 Зв/час

  - до 0,2 мкЗв/час

  - до 20 мЗв/час

  - различен в зависимости от расположения местности

- Какую дозу ионизирующего излучения получает, как правило, человек из населения за счет всех основных природных источников облучения?

  - до 2 мЗв

  - 25 мзв

  - 10 мЗв

  - 0,5 мЗв

- Кислородный эффект отсутствует при действии на организм

  - ос-излучения

  - р-излучения

  - у-излучения

  - рентгеновского излучения

  - нейтронного излучения

- Кто обязан устанавливать контрольные уровни для персонала группы А?

  - центр санэпиднадзора

  - администрация предприятия

  - областная рентгенстанция

- Медицинскому обследованию подлежат пострадавшие при общем облучении во время радиационной аварии в дозах

  - 25 Гр

  - 25 сГр

  - 3 Гр

  - 1 Гр

- Международная классификация аварий и происшествий на АЭС выделяет (без учета нулевого)

  - 3 уровня

  - 5 уровней

  - 7 уровней

  - 9 уровней

  - 11 уровней

- Может ли клетка организма претерпеть онкогенную трансформацию в случае единичного акта ионизации?

  - да

  - нет

  - данные не известны

- Мощность дозы излучения на поверхности тары для продукции производственно-технического назначения, в которой транспортируются материалы с повышенным содержанием природных радионуклидов, не должна превышать:

  - 0,1 мкЗв/ч

  - 1 мкЗв/ч

  - 2,5 мкЗв/ч

  - 20 мкЗв/ч

  - мощность дозы не регламентируется

- Мощность дозы излучения на поверхности транспортного средства, перевозящего материалы с повышенным содержанием природных радионуклидов, не должна превышать:

  - 0,1 мкЗв/ч

  - 1 мкЗв/ч

  - 2,5 мкЗв/ч

  - 20 мкЗв/ч

  - мощность дозы не регламентируется

- На какие категории из перечисленных разделяются пациенты по отношению к рентгендиагностическим процедурам?

  - А

  - В

  - Д

  - не относится

- На месте радиационной аварии критерием для установления контрольной линии для ограничения загрязненной радиоактивными материалами зоны является...

  - расстояние в 5 метров от места аварии

  - мощность дозы 2 мР/ч

  - мощность дозы 10 Гр/ч

  - отсутствие дымов и запахов

- Назовите источник ионизирующего излучения, эксплуатация которого связана с распространением радиоактивных веществ в окружающую среду.

  - закрытый

  - негерметичный

  - открытый

  - хозяйственный

- Назовите наиболее опасные в биологическом отношении осколки деления после взрыва атомной бомбы.

  - иод-131

  - стронций-90

  - цезий 137

  - тех­неций

  - лантан

- Наиболее весомый вклад в дозу облучения населения от природных источников вносят:

  - радий

  - уран

  - радон и его продукты распада

  - полоний

  - цезий

- Наибольшая концентрация радона отмечается

  - в приземном слое воздуха зимой

  - в приземном слое воздуха летом

  - в воздухе над океаном

  - в почвенном воздухе

  - в верхних слоях атмосферы

- Наибольшую линейную плотность ионизации имеет излучение

  - Р

  - поток нейтронов

  - у

  - а

- Наименьший вклад в коллективную лучевую нагрузку населения вносят

  - рентгенодиагностика

  - рентгенотерапия

  - флюорография

  - радионуклидная диагностика

  - радиотерапия

- Наименьший радиационный фон от строительных материалов отмечается в зданиях, построенных

  - из бетона

  - из шлакоблоков

  - из строительного камня

  - из кирпича

  - из дерева

- Наступает ли paвновесие между содержанием цезия -137 в пище и содержанием его в организме?

  - да

  - нет

  - данных для заключения недостаточно

- Наступает ли равновесие между содержанием стронция-90 в пище и содержанием его в организме?

  - нет

  - да

  - данных для заключения недостаточно

- Не несут заряда виды излучения

  - а-излучение

  - Р-излучение

  - у-излучение

  - поток нейтронов

  - рентгеновское излучение

- Нейтроны образуются при следующих радиоактивных превращениях

  - Р-распад

  - К-захват

  - самопроизвольное деление ядер

  - термоядерные реакции

- НРБ-99/2009 устанавливают категории облучаемых лиц:

  - категории А, Б и В

  - персонал групп А и  Б

  - персонал и ограниченная часть населения

  - персонал и население

  - персонал и пациенты

- Опасность возникновения каких эффектов учитывается при обосновании коэффициента риска?

  - нестохастических

  - ионизирующих

  - стохастических

  - всех допустимых

- Основной вклад в облучение населения вносят следующие источники

  - естественный радиационный фон

  - технологически измененный естественный радиационный фон

  - глобальные радиоактивные выпадения

  - рентгено- и радиологическая диагностика в медицине

  - атомные электростанции в условиях штатной работы

- Основной предел доз для персонала группы А составляет мЗв

  - 5

  - 20

  - 50

  - 100

- Основные пределы доз в соответствии с НРБ-99/2009 регламентируют:

  - поглощенную дозу

  - эффективную эквивалентную дозу

  - эффективную и эквивалентную дозу

  - только эффективную дозу

  - только эквивалентную дозу

- Основным дозообразующим радионуклидом через 3 месяца после аварии на ЧАЭС является...

  - 137Cs

  - 90Sr

  - 131J

  - 239Pu

  - 133Xe

- Основным путем поступления радионуклидов в организм человека в условиях среды обитания является

  - с продуктами питания

  - с водой

  - с воздухом

  - через кожу

  - через слизистые оболочки

- Отдаленные нестохастические эффекты ионизирующего излучения реализуются не ранее чем через ...

  - 10 дней

  - 4 года

  - 3 месяца

  - 9 месяцев

- ANSWER: C

- Отношение удельной активности одной среды по отношению к другой называется

  - коэффициент ослабления

  - коэффициент накопления

  - коэффициент качества

  - взвешивающий коэффициент

  - коэффициент дискриминации

- Охрана окружающей среды от радиоактивных загрязнений обеспечивается следующими мерами

  - контролем за естественной радиоактивностью биосферы

  - использованием современной технологии производств, обеспечиваю­щей минимальное количество радиоактивных отходов и утечек

  - эффективными методами сбора, дезактивации и захоронения радиоактивных отходов

  - организацией санитарно-защитных зон и планировочными мероприятиями

  - медицинским контролем за персоналом радиологических объектов

- Оцените правильность оформления направления на рентгенологическое исследование: Больной —— ФИО —— возраст —— лет.

  - оформлено правильно

  - недостает паспортных данных (адрес)

  - вид исследований указывать не надо

  - не указан предварительный диагноз

- Перечислите виды ионизирующих излучений:

  - альфа, бэта

  - СВЧ, гамма

  - гамма

  - нейтроны

  - СЭП, СВЧ

- Период полуочищения стратосферы от долгоживущих радионуклидов составляет

  - 10-20 дней

  - 20-40 дней

  - 3-6 месяцев

  - 7-12 месяцев

  - 2-4 года

- Периодические медицинские осмотры персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения, проводятся не реже

  - 1 раза в месяц

  - 1 раза в квартал

  - 1 раза в 6 месяцев

  - 1 раза в год

- Плановый радиационный контроль на предприятиях, применяющих источники ионизирующего излучения, включает

  - определение уровней естественного радиационного фона

  - оценку длительности технологических процессов

  - оценку мощности доз на рабочих местах

  - определение содержания радионуклидов в воздухе рабочей зоны

  - медицинский контроль за персоналом

- Поглощенная доза в органе или ткани, умноженная на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного вида излучения, называется

  - эффективная доза

  - поглощенная доза

  - эквивалентная доза

  - экспозиционная доза

  - мощность дозы

- Поглощенная доза ионизирующего излучения измеряется

  - в Рад, Грей

  - в Рентген, Кулон/кг

  - в Кюри, Беккерель

  - в Бэр, Зиверт

  - в Мр/час, Мкр/сек

- При каком виде рентгендиагностических процедур пациент получает мень­шую дозу излучения?

  - при флюорографии

  - при рентгеноскопии

  - при рентгено­графии

- При облучении биологических объектов к первичным относятся следующие процессы

  - образование свободных радикалов из воды

  - нарушение анаэробного распада глюкозы

  - образование перекисей из липидов

  - возникновение генных мутаций

  - возникновение хромосомных аберраций

- При оказании помощи на месте радиационной аварии приоритетом в действии спасателей должно быть...

  - дезактивация оборудования

  - дезактивация кожи и ран пострадавших

  - точное определение мощности дозы и вида излучений

  - оказание экстренной медицинской помощи

- При планировании доз облучения персонала на следующий год контрольные уровни не должны

  - увеличиваться

  - уменьшаться

  - изменяться

- При проведении противорадиационного вмешательства устанавливаются:

  - основные пределы доз

  - уровни вмешательства

  - допустимые пределы доз

  - контрольные уровни

  - референтные уровни

- При проведении противорадиационных вмешательств основные пределы доз:

  - При проведении противорадиационных вмешательств основные пределы доз:

  - не применяются

  - применяются ограниченно

  - применяются по указанию федеральных органов здравоохранения

  - применяются по указанию органов исполнительной власти по месту радиационной аварии

- При работе с теле-гамма установками следует применять

  - респираторы, спецканализацию, принцип лабиринта

  - принцип лабиринта, сигнализацию, блокировку дверей

  - блокировку дверей, теленаблюдение, пневмокостюмы

- При соблюдении требований санитарных правил эффективная доза облучения взрослого пациента при рентгенографии грудной клетки находятся в пределах:

  - 1-10 мЗв

  - 1-10 мбэр

  - 0,1-1,0 мЗв

  - 0,1- 1,0 мбэр

  - менее 0,01 мЗв

- Приборы, измеряющие мощность дозы ионизирующего излучения, отно­сятся к группе радиологических приборов

  - групповой дозиметрии

  - радиометры

  - индикаторы ионизирующего излучения

  - индивидуальные дозиметры

- Приведите примеры гепатотропных изотопов:

  - кальций

  - цезий

  - йод

  - стронций

- Приведите примеры остеотропных изотопов.

  - кальций

  - цезий

  - йод

  - стронций

  - железо

- Прогнозируемый уровень облучения всего тела за двое суток аварии, при котором безусловно необходимо срочное вмешательство, составляет (Гр):

  - 0,01

  - 0, 05

  - 0,1

  - 0,5

  - 1,0

- Радиационный фон подразделяется на

  - космический

  - естественный

  - технологически измененный

  - медицинский

  - искусственный

- Радиоактивные отходы в медицинских учреждениях включают

  - радиоактивные аэрозоли, удаляемые из вытяжных шкафов и боксов

  - жидкие радиоактивные отходы, возникающие вследствие дезактивации оборудования

  - радиоактивные отходы, выделяемые с экскрементами больных

  - твердые и жидкие отходы из рентгеновских кабинетов

  - отработавшие инструменты, спецодежда, СИЗ из отделений открытых источников

- Радиотоксичность изотопа зависит

  - от вида радиоактивного превращения радионуклида

  - от средней энергии одного акта распада

  - от времени пребывания радионуклида в теле человека

  - от иммунных сил организма

  - от пути поступления радионуклида в организм

- Рентгенологические исследования представляют опасность облучения

  - внутреннего

  - внешнего

  - внутреннего и внешнего

- Рудник по добыче урановой руды - это открытый или закрытый источник ионизирующего излучения?

  - закрытый

  - открытый

  - в зависимости от технологии производства

- Санитарно-дозиметрический контроль в медицинских учреждениях включает

  - измерение мощности доз внешнего излучения

  - индивидуальный дозиметрический контроль

  - определение концентраций радиоактивных газов и аэрозолей в воздухе

  - контроль за сбором, хранением и обезвреживанием радиоактивных отходов

  - дезактивацию загрязненных поверхностей и радиоактивных отходов

- Соблюдение норм радиационной безопасности приводит к:

  - предотвращению возникновения детерминированных и стохастических эффектов

  - ограничению вероятности появления детерминированных и стохастических эффектов

  - предотвращению возникновения детерминированных и ограничению вероятности появления стохастических эффектов

  - ограничению вероятности появления детерминированных и предотвращению возникновения стохастических эффектов

  - гарантированному предотвращению всех неблагоприятных эффектов

- Суммарная альфа-радиоактивность питьевой воды не должна превышать (минимальное значение, Бк/кг):

  - 0,01

  - 0,1

  - 0,02

  - 0,2

  - 2,0

- Суммарная бета-радиоактивность питьевой воды не должна превышать  (минимальное значение, Бк/кг):

  - 0,1

  - 1,0

  - 0,01

  - 10,0

  - 100,0

- Твердые радиоактивные отходы перед захоронением обрабатывают методами

  - сжигания

  - растворения

  - измельчения

  - прессования

  - стеклования, битумирования, цементирования

- Термолюминесцентная дозиметрия используется для

  - индикации загрязненности средств индивидуальной защиты

  - индикации загрязненности кожных покровов

  - индивидуального дозиметрического контроля

  - определения удельной активности биопроб

  - групповой дозиметрии

- Технологически измененный естественный радиационный фон формируется за счет

  - космических излучений при полетах на самолетах

  - радионуклидов, поступающих в биосферу с полезными ископаемыми и минеральными удобрениями

  - радиоактивных инертных газов, поступающих в атмосферу при работе ядерных реакторов

  - шлаков, образующихся при сжигании топлива

  - строительных материалов в помещениях

- У каких органов коэффициент риска больше?

  - мышцы

  - гонады

  - жировая ткань;

  - щитовидная  железа

  - щитовидная  железа

- Удельная эффективная активность естественных радионуклидов для стройматериалов III класса не должна превышать (Бк /кг):

  - 100

  - 200

  - 370

  - 740

  - 1500

- Удельная активность естественных радионуклидов в фосфорных удобрениях по урану и торию не должна превышать (кБк/кг):

  - 0,1

  - 1

  - 10

  - 100

  - 1000

- Удельная эффективная активность естественных радионуклидов для стройматериалов I класса не должна превышать (Бк /кг):

  - 100

  - 200

  - 370

  - 740

- Удельная эффективная активность естественных радионуклидов для стройматериалов II класса не должна превышать (Бк /кг):

  - 100

  - 200

  - 370

  - 740

  - 2800

- Укажите  основные физические  характеристики  любого вида ионизирую­щего излучения из приведенных далее:

  - проникающая способность;

  - поверхностная  плотность заряда

  - ионизирующая  способность

  - напряженность

  - знак заряда

- Укажите основную характеристику закрытых источников ионизирующе­го излучения.

  - радиоактивные вещества распространяются в окружаю­щую среду

  - радиоактивные вещества не распространяются в окружаю­щую среду

  - излучение не распространяется в окружающей среде

  - излу­чение распространяется в окружающей среде

- Укажите термин, характеризующий биологическую эффективность разных видов ионизирующего излучения:

  - эквивалентная доза

  - радиоактивность

  - поглощенная доза

- D) взвешивающий    коэффициент излучения

- Укажите термин, характеризующий оценку возможного ущерба здоровью человека от хронического воздействия ионизирующего излучения про­извольного состава.

  - эквивалентная доза

  - адиоактивность

  - погло­щенная доза

  - коэффициент качества

  - эффективная эквивалентная доза

- Уровень вмешательства для 222Rn в питьевой воде составляет (минимальное значение):

  - 0,1 мкЗв/ч

  - 1 Бк/л

  - 10 Бк/кг

  - 60 Бк/кг

  - 100 Бк/л

- Уровень загрязненности поверхностей радионуклидами измеряется

  - приборами групповой дозиметрии

  - индивидуальными дозиметрами

  - счетчиками излучения человека

  - радиометрами

- Уровень радиоактивного загрязнения поверхностей выражается

  - вКи

  - вБк/см2

  - в Част/см2/мин

  - вМкР/час

  - в Зиверт

- Условиями, уменьшающими содержание радона в атмосферном воздухе, являются

  - промерзание почвы

  - падение атмосферного давления

  - вспашка земли

  - паводок

  - поднятие на высоту

- Установлены следующие категории облучаемых лиц

  - персонал

  - операторы АЭС

  - медицинские работники

  - все население

  - отдельные лица из населения

- Физические принципы защиты от воздействия закрытых источников ионизирующего излучения

  - защита количеством

  - защита временем

  - защита расстоянием

  - защита расстоянием

  - защита экранами

- Формирование дозовых нагрузок персонала при рентгенодиагностических процедурах обусловлено

  - физико-техническими характеристиками рентгеновского аппарата

  - использованием открытых источников излучения

  - квалификацией персонала

  - средствами индивидуальной защиты

  - общей нагрузкой работ по диагностике

- Человек находится в зоне смешанного гамма-бета-нейтронного излучения. Следует оценивать дозу его внешнего облучения при проведении дозиметрического контроля в следующих единицах

  - Рад

  - Бэр

  - Рентген

  - Зиверт

  - Кулон/кг

- Что должно быть указано в направлении больного на рентгендиагностическое исследование?

  - паспортные данные

  - предварительный диагноз

  - вид процедуры; обоснование исследования

- ЧТО ИЗ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ СНИМАЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ

  - чехлы для обуви

  - респиратор

  - внутренние перчатки

  - халат

- Эквивалентная доза ионизирующего излучения измеряется

  - в Грей, Рад

  - в Кюри, Беккерель

  - в Рентген, Кулон/кг

  - в Бэр, Зиверт

- Экраны для защиты от (бетта-излучения следует изготавливать из следующих материалов

  - свинец

  - пластмассы

  - алюминий

  - бор, кадмий

  - природный уран

- Экраны для защиты от у-излучения следует изготавливать из следующих материалов

  - оргстекло

  - бор, кадмий

  - свинец

  - природный уран

  - легкие металлы

- Эффективная доза за счет естественных радионуклидов в питьевой воде не должна превышать (минимальное значение,  мЗв/год):

  - 0,2

  - 0,5

  - 0,75

  - 1,0

  - не регламентируется

- Эффективная удельная активность природных радионуклидов в материалах, используемых для облицовки жилых зданий, не должна превышать (минимальное значение, Бк/кг):

  - 70

  - 100

  - 370

  - 740

  - 1500