2 семестр

Перечень практических гавыков на зачет 2 семестр

ЗАДАНИЕ №1

После проведения дезинфекции изделий многоразового применения они были доставлены в отделение ЦСО, где подверглись предстерилизационной очистке.

Проведите предстерилизационную обработку.

ЗАДАНИЕ №2

После использования медицинские изделия многоразового применения, непосредственно контактирующие с раневой поверхностью, слизистыми оболочками и кровью, подлежат полному циклу обработки.

Проведите дезинфекцию такого инструментария.

ЗАДАНИЕ №3

Медицинской сестре необходимо обеззаразить одноразовые шприцы после использования.

Проведите обработку изделий однократного применения.

ЗАДА №4

Проведена стерилизация изделий из стекла и металла в воздушном стерилизаторе. При этом использовался режим работы стерилизатора: 180°С — 45 минут. Изделия стерилизовались в пакетах из крафт – бумаги. Дата стерилизации 10 апреля. Упаковки были вскрыты 14 апреля.

Найдите ошибки в проведении воздушной стерилизации.

ЗАДАНИЕ №5

При проведении стерилизации изделий в воздушном стерилизаторе медицинская сестра выполнила следующие правила закладки:

– подготовила для стерилизации изделия чистые, влажные;

– загрузила изделия навалом, заняв более 70% площади полок воздушного стерилизатора;

– сложные изделия не разбирала, замковые части не раскрывала;

– простерилизованные изделия достала сразу после стерилизации.

Найдите ошибки в действиях медицинской сестры.

ЗАДАНИЕ №6

Медицинская сестра проводит дезинфекцию многоразового медицинского инструментария. При этом она использовала одну пластиковую емкость. В качестве дезинфектанта применялся 0,1% раствор Жавель солида, который медицинская сестра использовала многократно.

Найдите ошибки в действиях медицинской сестры. Проведите правильно дезинфекцию.

ЗАДАНИЕ №7

Медицинская сестра собрала в упаковки отходы класса «Б», утрамбовав их руками. Емкости с отходами она поставила около электронагревательного прибора.

Укажите ошибки медицинской сестры при сборе отходов? Какие меры стандартной защиты необходимо использовать при сборе отходов класса «Б»?

ЗАДАНИЕ №8

Медицинская сестра собрала перевязочный материал для утилизации.

Проконтролируйте действия медицинской сестры по сбору данных отходов.

К какому классу отходов относится перевязочный материал после использования?

ЗАДАНИЕ №9

Для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения медицинская сестра ЦСО приготовила рабочий раствор азопирама, который хранился при комнатной температуре 4 часа, проверила его пригодность.

Затем медицинская сестра взяла 2% от одновременно обработанных изделий одного наименования и поставила азопирамовую пробу.

Азопирамовая проба читалась в течение 3-х минут. На третьей минуте появилось фиолетовое окрашивание, перешедшее в сиреневое.

Оцените ситуацию.

ЗАДАНИЕ №10

Для приготовления рабочего раствора азопирама использовались следующие реактивы:

-- исходный раствор азопирама;

– 6% раствор перекиси водорода.

Смешав равные объемы растворов, медицинская сестра приготовила рабочий раствор азопирама и поставила азопирамовую пробу.

Оцените ситуацию.

ЗАДАЧА №11

После выполнения инъекций медсестра с целью утилизации помещает одноразовые шприцы в пакет белого цвета, а инъекционные иглы – в пакет желтого цвета.

1. Найдите ошибки в действиях медицинской сестры.

2. К какому классу отходов относятся одноразовые шприцы и инъекционные иглы?

3. Каковы правила утилизации одноразовых шприцев и игл?